柳州职业技术学院食堂门禁系统询价采购公告

采购编号：LZY18-086                           发布日期：2018年10月17日

一、采购项目名称：柳州职业技术学院食堂门禁系统采购

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万壹仟元整（¥91000.00）

三、技术需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 报价品牌 | 规格、型号响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控锁 | 上锁方式：通电上锁 面板材质：镀钛表面 开锁电压：12V 运转次数：50万次以上 | 14 | 把 |  |  |  |  |
| 2 | 指纹门禁考勤机 | 产品类型：门禁机 验证方式：指纹，密码，刷卡 存储容量：指纹容量2000枚，记录容量10000条，选配卡容量2000张 通信接口：RS232,RS485,U盘下载数据 电源电压:DC12V 适应环境：0-45℃ | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 12V门禁电源 | 交流输入：标准220VAC,50Hz，采用大功率稳压管稳压，纹波小，无干扰，无噪音，设NC/NO输出，可自动开启电锁，设自动保护功能。带蓄电池功能，可24小时不间断工作 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 闭门器 | 材质：铸铝 调节区间：2段，可调力度 承重：80~100公斤 开、关使用寿命次数可达20000000万次以上 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 回位开关 | 配套使用 | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢门 | 结构：双层 材质：304不锈钢，门框为12号砂板，门扇为9号砂板（按门的实际大小定制、结算） | 约62 （14樘） | 平方 |  |  |  |  |
| 7 | 线材及安装费 | 符合国标线材 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                              开户行：

联系人：                                   电话：

四、售后及其它要求（“▲”系必须满足）

1、“▲”由学校管理部门对门禁指纹的设置进行管理

2、报价产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家消防安全法及国家各项有关质量标准的合格产品，相关配套部件、材料及服务须满足本表中各项要求。所有用品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

3、交付使用期：自合同签订之日起20个工作日内供货、通过验收并交付使用。

4、交货地点：柳州职业技术学院社湾校区、官塘校区食堂。

5、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6、成交供应商负责免费送货。

7、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

8、报价文件组成，报价文件一式三份。

9、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年10月24日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：韦老师 15347720006     13324720006

柳州职业技术学院

2018年10月17日