柳州职业技术学院实验耗材询价采购公告

采购编号： LZY19-069                      发布日期：2019年10月29日

一、采购项目名称：实验耗材采购

二、采购项目预算金额（人民币）：叁万叁仟捌佰叁拾陆元整（¥33836.00）

三、技术需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 货物 有效期 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 证书/技术参数及要求/货物有效期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （以下货物必须有国家标准物质证书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜标液 | 1000mg/l | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 2 | 锌标液 | 1000mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 3 | 铅标液 | 500mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 4 | 镉标液 | 100mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 5 | 铬标液 | 500mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铁标液 | 1000mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 7 | 锰标液 | 1000mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 8 | 钾标液 | 500mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 9 | 钠标液 | 500mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 10 | 钙标液 | 500mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 11 | 镁标液 | 500mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 12 | 标样-钾 | 1.54mg/l | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 13 | 标样-钠 | 1.18mg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 14 | 标样-钙 | 1.84mg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 15 | 标样-镁 | 0.118mg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 16 | 标样-二氧化硫(甲醛法) | 0.644mg/L、0.290mg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 17 | 二氧化硫-标液 | 100mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 18 | 二氧化硫-标液 | 100mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 19 | 铝标液 | 100 mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 20 | 铝标样 | 100 mg/L | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 21 | 标样-镉 | 19.8µg/l、8.46µg/l | 一年以上含一年 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 22 | 硫化物溶液标准物质 | 100μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 3 |  |  |  |
| 23 | 甲苯中硫化氢 | 2000 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 24 | 标样-甲醇中9种苯系物混合(9种TVOC) | 45μg/mL左右，不同浓度 | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 25 | 标样-铅 | 65.1μg/L | 一年以上含一年 | 支 | 1 |  |  |  |
| 26 | 标样-锌 | 0.467mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 1 |  |  |  |
| 27 | 标样-铅 | 1.29mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 1 |  |  |  |
| 28 | 标样-总铬 | 0.201mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 29 | 标样-铜 | 0.503mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 1 |  |  |  |
| 30 | 标样-锰 | 1.01mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 3 |  |  |  |
| 31 | 标样-铁 | 0.355mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 32 | 甲醇中9种挥发性有机物混合-9种TVOC, | 1000μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 3 |  |  |  |
| 33 | 33种金属混标 | 100 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 1 |  |  |  |
| 34 | 砷标液 | 100 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 4 |  |  |  |
| 35 | 砷标样 | 100 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 4 |  |  |  |
| 36 | 汞标液 | 100 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 4 |  |  |  |
| 37 | 汞标样 | 100 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 4 |  |  |  |
| 38 | 水中硒-标液 | 100mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 39 | 标样-硒 | 7.83µg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 40 | 水中甲醛（HJ601-2011 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光） | 100mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 41 | 氮氧化物 20ml 空气监测标样（水剂) | 0.661mg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 42 | 氮氧化物 20ml 空气监测标样（水剂) | 0.255mg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 43 | 氮氧化物标液 | 100 μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 44 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100 mg/L | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 45 | 镉标样 | 15.0µg/l | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 46 | 甲醇中8种硝基苯类混标 | 100ug/mL | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 47 | 甲苯/异辛烷中15种有机氯混合 | 100μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 48 | 甲醇中3种氯苯类混合（氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯） | 1000μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 49 | 甲醇中7种苯系物混合（7种VOC） | 100μg/mL | 一年以上含一年 | 支 | 2 |  |  |  |
| 50 | 原子吸收分析用空心阴极灯（锌） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 原子吸收分析用空心阴极灯（砷） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 原子吸收分析用空心阴极灯（镉） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 53 | 原子吸收分析用空心阴极灯（汞） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 54 | 原子吸收分析用空心阴极灯（铜） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 55 | 原子吸收分析用空心阴极灯（铁） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 56 | 原子吸收分析用空心阴极灯（锰） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 57 | 原子吸收分析用空心阴极灯（铅） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 58 | 原子吸收分析用空心阴极灯（铬） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 59 | 原子吸收分析用空心阴极灯（钙） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 60 | 原子吸收分析用空心阴极灯（钠） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 原子吸收分析用空心阴极灯（硒） | 高性能 | 一年以上含一年 | 个 | 2 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                            法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                  邮政编码：            电话:

转账全称：                              对公帐号：

开户行：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

- 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

- 报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

- 报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、服务要求：

1、所提供货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年11月6日（星期三）15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156706

技术参数咨询人：陈老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2019年10月29日