柳州职业技术学院

环食学院实训室专用设备搬迁询价采购公告

采购编号：LZY20-049                              发布日期：2020-11-5

一、采购项目名称：环食学院实训室专用设备搬迁

二、采购项目预算金额（人民币）：陆万叁仟零一拾元整（¥63010.00）

三、技术需求：

| 序号 | 搬迁 任务 名称 | 搬迁需求及主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文华楼501 搬迁 | 边台（2台）：1500*750*850mm | 2 | 台 |
|  |  | 中央台（含试剂架）（2台）：4500*1500*850； | 2 | 台 |
|  |  | 通风柜（2台）1500*850*2350； 拆装搬迁，调试 | 2 | 台 |
|  |  | 纯水机（1台） 要求拆装搬迁，安装调试 | 1 | 台 |
|  |  | 器皿柜 | 3 | 个 |
|  |  | 药品柜 | 2 | 个 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁，无损坏，调式至正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室 | — | —— |
| 2 | 文华楼502 搬迁 | 边台（2台）：1500*750*850mm | 2 | 台 |
|  |  | 中央台（含试剂架）（2台）：4500*1500*850； | 2 | 台 |
|  |  | 通风柜（2台）1500*850*2350； | 2 | 台 |
|  |  | 纯水机（1台） 要求拆装搬迁，安装调试 | 1 | 台 |
|  |  | 器皿柜 | 3 | 个 |
|  |  | 药品柜 | 2 | 个 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁，无损坏，调式至正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室 | — | —— |
| 3 | 文华楼503 搬迁 | 边台（2台）：1500*750*850mm | 2 | 台 |
|  |  | 中央台（含试剂架）（2台）：4500*1500*850； | 2 | 台 |
|  |  | 器皿柜 | 3 | 个 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁，无损坏，调式至正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室 | — | —— |
| 4 | 德馨楼102 搬迁 | 碳氢分析仪KS-1B（1台），含配套氧气罐，拆装搬迁，无损坏，调试至正常运行；全部搬迁至竞择楼实训室 | 1 | 台 |
| 5 | 德馨楼103 搬迁 | PP药品柜（20个）：广州名镁900*450*1800mm，含24小时通风系统拆装搬迁，要求排风系统正常运行，柜子无损坏；全部搬迁至竞择楼实训室 | 20 | 个 |
| 6 | 德馨楼201 搬迁 | 边台（5台）：1500*750*850mm | 5 | 台 |
|  |  | 中央台（3台）含试剂架：5000*1500*850； | 3 | 台 |
|  |  | 边台（1台）：900*750*850； | 1 | 台 |
|  |  | 纯水机（1台） 要求拆装搬迁，安装调试 | 1 | 台 |
|  |  | 洗涤台1.4米 | 2 | 台 |
|  |  | 通风柜（1台，搬迁至德馨楼5楼） | 1 | 台 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁，无损坏，调试至正常使用；除1台通风柜外，其余设备全部搬迁至竞择楼实训室 | — | —— |
| 7 | 德馨楼203 搬迁 | 原子吸收分光光度计TAS-990SUPER（1台），配套气瓶、气瓶柜、电脑、空压机配件； 供应商负责调试维护以及培训 | 1 | 台 |
|  |  | 气相色谱仪GC1100（1台）； 供应商负责调试维护以及培训 | 1 | 台 |
|  |  | 边台（2台）1500*750*850； | 2 | 台 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁，保证安全搬运，无损坏，调试至设备正常运行使用；全部搬迁至竞择楼实训室 | — | —— |
| 8 | 德馨楼301 搬迁 | 1、超净工作台拆装搬迁（9台），按布局摆放，无损坏，保证正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室。 | 9 | 台 |
|  |  | 2、高压灭菌锅（1台）拆装搬迁（1台），保证设备正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室。 | 1 | 台 |
| 9 | 德馨楼304 搬迁 | 双光束紫外分光光度计TU-1901（1台）：含电脑配件； | 1 | 台 |
|  |  | 可见分光光度计UV1801（3台），含电脑配件； | 3 | 台 |
|  |  | 紫外可见分光光度计TU-1810PC（1台），含电脑配件； | 1 | 台 |
|  |  | 边台（5台）：1450*750*850mm； | 5 | 台 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁，调试正常运行使用；全部搬迁至竞择楼实训室。 | — | —— |
| 10 | 德馨楼305 搬迁 | 纯水机（1台），拆装搬迁，无损坏，正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室。 | 1 | 台 |
| 11 | 德馨楼401 搬迁 | 1、边台（4台）：1500*750*850mm；全部搬迁至竞择楼实训室。 | 4 | 台 |
|  |  | 2、纯水机（1台），拆装搬迁，调试至正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室。。 | 1 | 台 |
| 12 | 德馨楼402 搬迁 | 紫外分光光度计UY-1800PC-DS（2台）：含电脑、打印机配件； | 2 | 台 |
|  |  | 边台1450*750*850mm； | 3 | 台 |
|  |  | 边台900*750*850mm； | 1 | 台 |
|  |  | 天平台（1台）：900*600*850 | 1 | 台 |
|  |  | 以上设备拆装搬迁、无损坏，调试至正常使用；全部搬迁至竞择楼实训室。 | — | —— |

- 采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 基本要求：

（1）资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（3）报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

（4）报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

2. 搬迁需求：

（1）须在规定的时间内将上述货物由现在位置迁移至计划安置地点，提供切实可行的搬迁计划表，至少包含搬迁项目的组织、分类、时间安排、人员机具安排等；

（2）搬迁货物保全措施：成交的供应商必需采取有效措施确保甲方搬迁货物安全完整，对于搬迁过程中出现的人员、设备安全责任由成交的供应商负全责。

（3）赔偿标准：对于成交的供应商搬迁过程中导致采购人货物受损的由成交的供应商负责赔偿，轻微受损的设备由成交的供应商负责维修达到搬迁前的精度功能等技术指标，对于受损严重不能恢复原功能的设备由成交的供应商按采购人设备账面净值予以赔偿。建议成交的供应商对于搬迁货物购买财产保险，以降低搬迁风险。

（4）报价须包含重要设备搬迁中由厂家现场技术支持费用，并承担此费用。

（5）搬迁时限：按业主要求的时间进行搬迁。须在规定时间内完成相应搬迁任务（具体时间节点以签订合同的内容为准）。

3. 交付时间及地点：

（1）交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内提供服务、通过验收并交付使用。

（2）交货地点： 柳州职业技术学院社湾校区。

付款方式：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

（3）报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

（4）报价文件组成：报价文件一式三份。

（5）报价商自行打印本报价函进行报价，并发邮件进行报名，邮件中说明单位全称以及手机号码。报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年11月11日（星期三）9：00至9：30送至柳州职业技术学院社湾校区（柳州市社湾路28号）行政楼二楼204办公室，逾期无效。

报价书接收人：  叶老师   0772-3156706    339919790@qq.com

技术参数咨询人：冯老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2020年11月5日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 搬迁需求及主要参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 搬迁需求及主要参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日