柳州职业技术学院

智慧教学中心空调询价采购公告

采购编号：LZY20-062                              发布日期：2020-12-9

- 项目名称：智慧教学中心空调询价采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）玖万零伍佰元整（¥90500.00）

- 采购要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | 类型：一拖二中央空调 包含一台外机、两台内机 1.额定制冷量:≥25KW； 2.额定制热量:≥28KW； 3.额定制冷功率:≤8.2KW； 4.额定制热功率:≤7.85KW； 5.运行噪音：≤60dB(A)； 6.压缩机形式：直流变频式压缩机； 7.多联式空调机组室外机综合能效系数 IPLV≥6.0；APF≥4.4（以中国能效标识网（www.energylabel.gov.cn）备案信息为准,并提供相应的《中国节能产品认证证书》复印件）。 | 3 | 套 |
| 2 | 中央空调 | 一拖一风管式单元机组，3匹 1.额定制冷量:≥7.2KW； 2.额定制热量:≥8.4KW； 3.额定制冷功率:≤2.45KW； 4.额定制热功率:≤2.84KW； 5.运行噪音：≤55dB(A)； | 1 | 套 |
| 3 | 安装材料 | 100米左右铜管（包含但不限于保温材料、铜管配件、屏蔽三芯信号线、电缆等）具体长短根据安装情况定，不额外收取空调安装人工费与材料费等所有费用。 | 1 | 批 |
| 4 | 售后方式、质保期 | 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期3年，提供终身维修服务；免费保修期内定期对设备按规范进行保养及维修，每年全面保养、清洗2次。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 质保期内，报修后2小时内响应，24小时内到达现场检修。 | — | — |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：签定合同后10个工作日内交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2020年12月16日上午8:30至9:00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼204室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询：18007720501，黎老师。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员

电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2020年12月9日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日