柳州职业技术学院

水电维修耗材定点服务供应商询价采购公告

采购编号：LZY21-008                                 发布日期：2021-4-22

- 项目名称：水电维修耗材定点服务供应商询价采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）叁万叁仟叁佰玖拾叁元陆角伍分（¥33393.65）

- 服务范围及时限：合同签订之日起两年

- 采购需求

| 序号 | 商品名称 | 可选品牌 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板（led)灯 | 欧普、雷士、美的、飞利浦 | 外形300mm×600mm功率28w 电压220v | 盏 | 1 |
| 2 | 挂链式工矿灯（led) | 欧普、雷士、美的、飞利浦 | 功率150w 电压220v 铝壳 | 盏 | 1 |
| 3 | 挂链式工矿灯（led) | 欧普、雷士、美的、飞利浦 | 功率200w 电压220v 铝壳 | 盏 | 1 |
| 4 | LED新款路灯头（led) | 上海亚明欧普、美的、飞利浦 | 功率60w 电压220v (新星\火炬\飞机) | 盏 | 1 |
| 5 | LED新款路灯头（led) | 上海亚明欧普、美的、飞利浦 | 功率120w 电压220v (新星\火炬\飞机) | 盏 | 1 |
| 6 | t5一体化led灯 | 欧普、三雄极光、美的、fsl | 长度1.2m 电压220v 功率18w | 盏 | 1 |
| 7 | t5led灯管 | 欧普、三雄极光、美的、fsl | 长度1.2m 电压220v 功率28w | 盏 | 1 |
| 8 | t8一体化led灯 | 欧普、三雄极光、美的、fsl | 长度1.2m 电压220v 功率18w | 盏 | 1 |
| 9 | t8LED单支带罩灯架 | 欧普、三雄极光、美的、fsl | 适用长度1.2m灯管 电压220v | 套 | 1 |
| 10 | LED投光灯 | 欧普、亚明 | 功率500W 铝壳 防水级别ip65 | 盏 | 1 |
| 11 | LED筒灯 | 欧普、三雄极光、美的、fsl | 功率15W 电压220 嵌入式 | 盏 | 1 |
| 12 | LED灯带 |  | 功率/每米 6w/m 暖光 | 米 | 1 |
| 13 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 1P 16A | 个 | 1 |
| 14 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 1P 100A | 个 | 1 |
| 15 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 2P 16A | 个 | 1 |
| 16 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 2P 100A | 个 | 1 |
| 17 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P 16A | 个 | 1 |
| 18 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 16A | 个 | 1 |
| 19 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 100A | 个 | 1 |
| 20 | 空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 200A | 个 | 1 |
| 21 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P 32a |  |  |
| 22 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P 63a | 个 | 1 |
| 23 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P 100a | 个 | 1 |
| 24 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P 200a | 个 | 1 |
| 25 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 63a | 个 | 1 |
| 26 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 100a | 个 | 1 |
| 27 | NM1塑壳断路器开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 200a | 个 | 1 |
| 28 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 1P+n 16A | 个 | 1 |
| 29 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 1P+n 32A | 个 | 1 |
| 30 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 1P+n 63A | 个 | 1 |
| 31 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 1P+n 100A | 个 | 1 |
| 32 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 2P 16A | 个 | 1 |
| 33 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 2P 32A | 个 | 1 |
| 34 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 2P 63A | 个 | 1 |
| 35 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 2P 100A | 个 | 1 |
| 36 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P+n 16A | 个 | 1 |
| 37 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P+n 32A | 个 | 1 |
| 38 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P+n 63A | 个 | 1 |
| 39 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 3P+n 100A | 个 | 1 |
| 40 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 16A | 个 | 1 |
| 41 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 32A | 个 | 1 |
| 42 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 63A | 个 | 1 |
| 43 | 带漏保空气开关 | 公牛、德力西、正泰、施耐德 | 4P 100A | 个 | 1 |
| 44 | 明装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 8回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 45 | 明装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 12回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 46 | 明装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 18回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 47 | 明装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 24回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 48 | 暗装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 4回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 49 | 暗装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 8回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 50 | 暗装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 12回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 51 | 暗装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 18回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 52 | 暗装空开盒 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 24回路 abs阻燃材料 | 个 | 1 |
| 53 | 86型暗装开关 | 公牛、欧普、德力西、正泰、施耐德 | 1位控制 | 个 | 1 |
| 54 | 86型暗装开关 | 公牛、欧普、德力西、正泰、fsl | 2位控制 | 个 | 1 |
| 55 | 86型暗装开关 | 公牛、欧普、德力西、正泰、fsl | 3位控制 | 个 | 1 |
| 56 | 86型暗装开关 | 公牛、欧普、德力西、正泰、fsl | 4位控制 | 个 | 1 |
| 57 | 86型暗装插座 | 公牛、欧普、德力西、正泰、fsl | 5孔位 | 个 |  |
| 58 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 欧普、雷士、三雄极光、美的、fsl | 功率6w 电压220v 白光 | 个 | 1 |
| 59 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 欧普、雷士、三雄极光、美的、fsl | 功率12w 电压220v白光 | 个 | 1 |
| 60 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 欧普、雷士、三雄极光、美的、fsl | 功率18w 电压220v白光 | 个 | 1 |
| 61 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 欧普、雷士、三雄极光、美的、fsl | 功率24w 电压220v白光 | 个 | 1 |
| 62 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 欧普、雷士、三雄极光、美的、fsl | 功率36w 电压220v白光 | 个 | 1 |
| 63 | 灯底座 |  | 接口e27 电压220v有螺孔钉墙 | 个 | 1 |
| 64 | 螺口吊装灯头 |  | 接口e27 电压220v | 个 | 1 |
| 65 | 南孚电池 |  | 1.5v 7号 | 颗 | 1 |
| 66 | 南孚电池 |  | 1.5v 5号 | 颗 | 1 |
| 67 | 吊扇电容 |  | 400v 1.5UF | 个 | 1 |
| 68 | 吊扇电容 |  | 400v 2UF | 个 | 1 |
| 69 | 吊扇电容 |  | 400v 2.5UF | 个 | 1 |
| 70 | 电度表（计数器显示） | 德力西、正泰、人民电器 | 单相 220v 40A | 块 | 1 |
| 71 | 电度表（计数器显示） | 德力西、正泰、人民电器 | 单相220v 80A | 块 | 1 |
| 72 | 电度表（计数器显示） | 德力西、正泰、人民电器 | 单相220v 100A | 块 | 1 |
| 73 | 电度表（计数器显示） | 德力西、正泰、人民电器 | 三相380v 40A | 块 | 1 |
| 74 | 电度表（计数器显示） | 德力西、正泰、人民电器 | 三相380v 80A | 块 | 1 |
| 75 | 电度表（计数器显示） | 德力西、正泰、人民电器 | 三相380v 100A | 块 | 1 |
| 76 | 地线槽（带沾地胶） |  | PVC防踩 明装木纹地面线槽半圆线槽弧形耐踩地槽地板压线槽 3号 | 米 | 1 |
| 77 | 地线槽（带沾地胶） |  | PVC防踩 明装木纹地面线槽半圆线槽弧形耐踩地槽地板压线槽 5号 | 米 | 1 |
| 78 | 地线槽（带沾地胶） |  | PVC防踩 明装木纹地面线槽半圆线槽弧形耐踩地槽地板压线槽 7号 | 米 | 1 |
| 79 | 换气扇 | 金羚、艾美特、松下、tcl | 220v 10寸 | 个 | 1 |
| 80 |  | 金羚、艾美特、松下、tcl | 220v 12寸 | 个 | 1 |
| 81 | 吊扇调速器 | 金羚、艾美特、松下、tcl | 220v 电子无极调速 | 个 | 1 |
| 82 | 壁扇 | 金羚、艾美特、松下、tcl | 机械式控制 16寸 | 台 | 1 |
| 83 | 360度吸顶扇 | 金羚、艾美特、松下、tcl | 机械式控制（360度旋）转 16寸 | 台 | 1 |
| 84 | 吊扇 | 金羚、艾美特、松下、tcl | 机械式控制（铁扇叶）1200mm | 台 | 1 |
| 85 | 免维护蓄电池 | 骆驼、风帆、天鹅 | 12v100a | 个 | 1 |
| 86 | ppr水管 | 联塑、日丰、伟星 | 4分管 | 米 | 1 |
| 87 | ppr水管 | 联塑、日丰、伟星 | 6分管 | 米 | 1 |
| 88 | ppr水管 | 联塑、日丰、伟星 | 1.2寸管 | 米 | 1 |
| 89 | ppr水管 | 联塑、日丰、伟星 | 1.5寸管 | 米 | 1 |
| 90 | ppr水管快插球阀 |  | 4分 | 个 | 1 |
| 91 | ppr水管快插球阀 |  | 6分 | 个 | 1 |
| 92 | ppr水管快插球阀 |  | 1寸 | 个 | 1 |
| 93 | 洗手池下水软管 |  | 拉伸后大于1.2m 32mm | 根 | 1 |
| 94 | 进水软管 |  | 塑料伸缩4分 | 根 | 1 |
| 95 | 高压软管 |  | 不锈钢0.8m 4分 | 根 | 1 |
| 96 | 高压软管 |  | 不锈钢1m 4分 | 根 | 1 |
| 97 | 高压软管 |  | 不锈钢1.2m 4分 | 根 | 1 |
| 98 | 牛筋水管软管PVC |  | 米 4分 | 根 | 1 |
| 99 | 牛筋水管软管PVC |  | 米 6分 | 根 | 1 |
| 100 | 铝塑管 | 联塑、日丰、伟星 | 米 4分 | 根 | 1 |
| 101 | 铝塑管 | 联塑、日丰、伟星 | 米 6分 | 根 | 1 |
| 102 | 铝塑管外丝直通 |  | 全铜 4分 | 个 | 1 |
| 103 | 铝塑管外丝弯头 |  | 全铜 4分 | 个 | 1 |
| 104 | 铝塑管外丝三通 |  | 全铜 4分 | 个 | 1 |
| 105 | 铝塑管内丝直通 |  | 全铜 4分 | 个 | 1 |
| 106 | 铝塑管内丝弯头 |  | 全铜 4分 | 个 | 1 |
| 107 | 铝塑管内丝三通 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 108 | 铝塑管等径直通 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 109 | 铝塑管等径弯头 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 110 | 铝塑管等径三通 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 111 | 铝塑管带座弯头 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 112 | 等径铝塑阀 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 113 | 内丝铝塑阀 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 114 | 外丝铝塑阀 |  | 全铜4分 | 个 | 1 |
| 115 | 铝塑管外丝直通 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 116 | 铝塑管外丝弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 117 | 铝塑管外丝三通 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 118 | 铝塑管内丝直通 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 119 | 铝塑管内丝弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 120 | 铝塑管内丝三通 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 121 | 铝塑管等径直通 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 122 | 铝塑管等径弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 123 | 铝塑管等径三通 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 124 | 铝塑管带座弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 125 | 等径铝塑阀 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 126 | 内丝铝塑阀 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 127 | 外丝铝塑阀 |  | 全铜6分 | 个 | 1 |
| 128 | PVC 带检修口存水弯 |  | PVC 50mm | 个 | 1 |
| 129 | PVC 带检修口存水弯 |  | PVC 110mm | 个 | 1 |
| 130 | PVC 带检修口存水弯 |  | PVC 160mm | 个 | 1 |
| 131 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）4分 | 个 | 1 |
| 132 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）6分 | 个 | 1 |
| 133 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）1寸 | 个 | 1 |
| 134 | 面盆下水器 |  | 金属60mm*32mm*210mm | 个 | 1 |
| 135 | 面盆下水器连接管 |  | 塑料32mm*拉伸800mm | 根 | 1 |
| 136 | 铝塑管水阀 |  | 铝材料16 | 个 | 1 |
| 137 | PVC水阀 |  | PVC20 | 个 | 1 |
| 138 | 进水阀 |  | 全铜25 | 个 | 1 |
| 139 | 冷水阀 |  | 铜芯15 | 个 | 1 |
| 140 | 铜闸阀 |  | 黄铜15 | 个 | 1 |
| 141 | 铜闸阀 |  | 黄铜20 | 个 | 1 |
| 142 | 三角阀 |  | 不锈钢4分 | 个 | 1 |
| 143 | 三角阀 |  | 不锈钢6分 | 个 | 1 |
| 144 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn40 | 个 | 1 |
| 145 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn50 | 个 | 1 |
| 146 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn65 | 个 | 1 |
| 147 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn80 | 个 | 1 |
| 148 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn100 | 个 | 1 |
| 149 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn32 | 个 | 1 |
| 150 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn50 | 个 | 1 |
| 151 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn65 | 个 | 1 |
| 152 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn80 | 个 | 1 |
| 153 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn100 | 个 | 1 |
| 154 | 球阀 |  | 铜4分 | 个 | 1 |
| 155 | 球阀 |  | 铜6分 | 个 | 1 |
| 156 | 球阀 |  | 铜1寸 | 个 | 1 |
| 157 | 排污沼粪专用切割泵 |  | 380v4kw 口径80mm wq40-20-4 | 台 | 1 |
| 158 | 污水潜水泵 |  | 不锈钢（杨程大于8米）370w | 台 | 1 |
| 159 | 污水潜水泵 |  | 不锈钢（杨程大于8米）550w | 台 | 1 |
| 160 | 污水潜水泵 |  | 不锈钢（杨程大于8米）750w | 台 | 1 |
| 161 | 电缆式水位控制器 |  | cx-15(3米） | 根 | 1 |
| 162 | 绿化喷头 |  | 金属材质旋转喷头4分 | 个 | 1 |
| 163 | 通用快开水龙头阀芯 |  | 全铜铜带卡簧4分 | 个 | 1 |
| 164 | 铜大体冲洗阀 |  | 铜材质 大 | 个 | 1 |
| 165 | 铜大体冲洗阀 |  | 铜材质 中 | 个 | 1 |
| 166 | 铜大体冲洗阀 |  | 铜材质 小 | 个 | 1 |
| 167 | 铁水管直通 |  | 铁材质（内牙）4分 | 个 | 1 |
| 168 | 铁水管弯头 |  | 铁材质（内牙）4分 | 个 | 1 |
| 169 | 铁水管三通 |  | 铁材质（内牙）4分 | 个 | 1 |
| 170 | 铜直接 |  | 铜材质（内牙）4分 | 个 | 1 |
| 171 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn20 | 个 | 1 |
| 172 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn25 | 个 | 1 |
| 173 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn32 | 个 | 1 |
| 174 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn40 | 个 | 1 |
| 175 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn50 | 个 | 1 |
| 176 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn65 | 个 | 1 |
| 177 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn80 | 个 | 1 |
| 178 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn100 | 个 | 1 |
| 179 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn125 | 个 | 1 |
| 180 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn150 | 个 | 1 |
| 181 | 镀锌水管 |  | 3米dn15 | 根 | 1 |
| 182 | 镀锌水管 |  | 3米dn20 | 根 | 1 |
| 183 | 镀锌水管 |  | 3米dn25 | 根 | 1 |
| 184 | 镀锌水管 |  | 3米dn32 | 根 | 1 |
| 185 | 镀锌水管 |  | 3米dn40 | 根 | 1 |
| 186 | 镀锌水管 |  | 3米dn50 | 根 | 1 |
| 187 | pvc管排水管 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn75 | 个 | 1 |
| 188 | pvc管排水管 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn110 | 个 | 1 |
| 189 | pvc管排水管直通 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn50 | 个 | 1 |
| 190 | pvc管排水管直通 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn75 | 个 | 1 |
| 191 | pvc管排水管直通 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn110 | 个 | 1 |
| 192 | pvc管排水管90°弯头 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn50 | 个 | 1 |
| 193 | pvc管排水管90°弯头 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn75 | 个 | 1 |
| 194 | pvc管排水管90°弯头 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn110 | 个 | 1 |
| 195 | pvc管排水管立管检查口 | 联塑、日丰、伟星 | Pvc dn50 | 个 | 1 |
| 196 | pvc管排水管立管检查口 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn75 | 个 | 1 |
| 197 | pvc管排水管立管检查口 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn110 | 个 | 1 |
| 198 | pvc管排水管沉水弯带检查口 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn50 | 个 | 1 |
| 199 | pvc管排水管沉水弯带检查口 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn75 | 个 | 1 |
| 200 | pvc管排水管沉水弯带检查口 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn110 | 个 | 1 |
| 201 | pvc管排水管三通 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn50 | 个 | 1 |
| 202 | pvc管排水管三通 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn75 | 个 | 1 |
| 203 | pvc管排水管三通 | 联塑、日丰、伟星 | pvc dn110 | 个 | 1 |
| 204 | pvc管排水管堵头 |  | pvc pvc50 | 个 | 1 |
| 205 | pvc管排水管堵头 |  | pvc pvc75 | 个 | 1 |
| 206 | pvc管排水管堵头 |  | pvc pvc110 | 个 | 1 |
| 207 | pvc管排水管胶水 |  | 500ml 500ml | 瓶 | 1 |
| 208 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn15 | 个 | 1 |
| 209 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn20 | 个 | 1 |
| 210 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn25 | 个 | 1 |
| 211 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn32 | 个 | 1 |
| 212 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn40 | 个 | 1 |
| 213 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn50 | 个 | 1 |
| 214 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn75 | 个 | 1 |
| 215 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn110 | 个 | 1 |
| 216 | 高压软管 |  | 不锈钢 1.2米4分 | 根 | 1 |
| 217 | PPR变径直通 |  | 铁 dn50转dn40 | 个 | 1 |
| 218 | PPR变径直通 |  | 铁 dn40转dn32 | 个 | 1 |
| 219 | PPR变径直通 |  | 铁 dn32转dn25 | 个 | 1 |
| 220 | PPR变径直通 |  | 铁 dn25转dn20 | 个 | 1 |
| 221 | PPR变径直通 |  | 铁 dn20转dn15 | 个 | 1 |
| 222 | 生料带 |  | 15m*1.3cm 15m*1.3cm | 卷 | 1 |
| 223 | 20热水胶垫 |  | dn20 | 个 | 10 |
| 224 | 门吸 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 225 | 球锁（家用通用型） |  | 铜锁心、不锈钢把手 | 把 | 1 |
| 226 | 把手门锁（家用通用型） |  | 不锈钢，适配门厚度: 35-50mm弹珠材质: 铜锁芯材质: 铝包铜锁舌类型: 双锁舌锁舌材质: 不锈钢把手材质: 不锈钢开门方向: 通用型中心距: 45mm,50mm锁边距: 45mm,50mm | 把 | 1 |
| 227 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 30mm | 把 | 1 |
| 228 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 40mm | 把 | 1 |
| 229 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 50mm | 把 | 1 |
| 230 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 60mm | 把 | 1 |
| 231 | 锁车铁链 |  | 铁 1m*6mm | 条 | 1 |
| 232 | 锁车铁链 |  | 铁 2m*6mm | 条 | 1 |
| 233 | 锁车铁链 |  | 铁 10m*6mm | 条 | 1 |
| 234 | U型锁 | 金点原子锁、玥玛、火车头 | 合金 20cm | 把 | 1 |
| 235 |  | 金点原子锁、玥玛、火车头 | 合金 40cm | 把 | 1 |
| 236 |  | 金点原子锁、玥玛、火车头 | 合金 60cm | 把 | 1 |
| 237 | 防盗门ab锁芯 |  | 防撬双面纯铜芯中心 65 | 把 | 1 |
| 238 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 70 | 把 | 1 |
| 239 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 75 | 把 | 1 |
| 240 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 80 | 把 | 1 |
| 241 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 85 | 把 | 1 |
| 242 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 65 | 把 | 1 |
| 243 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 70 | 把 | 1 |
| 244 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 75 | 把 | 1 |
| 245 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 80 | 把 | 1 |
| 246 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 85 | 把 | 1 |
| 247 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 90 | 把 | 1 |
| 248 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 95 | 把 | 1 |
| 249 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 100 | 把 | 1 |
| 250 |  |  | 防撬双面纯铜芯中心 105 | 把 | 1 |
| 251 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 90 | 把 | 1 |
| 252 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 95 | 把 | 1 |
| 253 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 100 | 把 | 1 |
| 254 |  |  | 防撬双面纯铜芯偏心 105 | 把 | 1 |
| 255 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 2寸 | 套 | 1 |
| 256 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 4寸 | 套 | 1 |
| 257 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 6寸 | 套 | 1 |
| 258 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 8寸 | 套 | 1 |
| 259 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 10寸 | 套 | 1 |
| 260 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 12寸 | 套 | 1 |
| 261 | PVC穿线管 | 联塑、日丰、伟星 | 圆管16 米 | 根 | 1 |
| 262 | PVC穿线管 | 联塑、日丰、伟星 | 圆管20 米 | 根 | 1 |
| 263 | PVC穿线管 | 联塑、日丰、伟星 | 圆管25 米 | 根 | 1 |
| 264 | PVC穿线管 | 联塑、日丰、伟星 | 圆管32 米 | 根 | 1 |
| 265 | PVC穿线管 | 联塑、日丰、伟星 | 圆管40 米 | 根 | 1 |
| 266 | PVC穿线管卡扣 |  | 16 10 | 个 | 1 |
| 267 | PVC穿线管卡扣 |  | 20 10 | 个 | 1 |
| 268 | PVC穿线管卡扣 |  | 25 10 | 个 | 1 |
| 269 | PVC穿线管卡扣 |  | 32 10 | 个 | 1 |
| 270 | PVC穿线管卡扣 |  | 40 10 | 个 | 1 |
| 271 | 铜鼻子 |  | 全铜 5a | 个 | 10 |
| 272 | 铜鼻子 |  | 全铜 10a | 个 | 10 |
| 273 | 铜鼻子 |  | 全铜 20a | 个 | 10 |
| 274 | 铜鼻子 |  | 全铜 40a | 个 | 10 |
| 275 | 铜鼻子 |  | 全铜 60a | 个 | 10 |
| 276 | 铜鼻子 |  | 全铜 80a | 个 | 10 |
| 277 | 生料带 |  | 15米长 长15m*宽20mm* | 卷 | 1 |
| 278 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 内墙/外墙漆 20L 3C认证 | 桶 | 1 |
| 279 | 防锈油漆 |  | 黑/红/蓝 5L 3C认证 | 桶 | 1 |
| 280 | 地板砖 |  | 陶瓷 50*50 | 块 | 1 |
| 281 | 地板砖 |  | 陶瓷 60*60 | 块 | 1 |
| 282 | 地板砖 |  | 陶瓷 80*80 | 块 | 1 |
| 283 | 水泥425 |  | 425 50KG | 袋 | 1 |
| 284 | 水泥525 |  | 525 50KG | 袋 | 1 |
| 285 | 腻子粉 |  | / 10KG | 袋 | 1 |
| 286 | 瓷砖胶 |  | / 1L | 桶 | 1 |
| 287 | 瓷砖填缝剂 |  | / 1L | 瓶 | 1 |
| 288 | 空调孔密封胶泥 |  | / 2kg | 块 | 1 |
| 289 | 多功能密封胶 |  | 白色\黑色 300ml | 瓶 | 1 |
| 290 | 黄油 |  | / 500g | 包 | 1 |
| 291 | 502胶水 |  | / 20g | 瓶 | 1 |
| 292 | AB胶 |  | / 65g | 套 | 1 |
| 293 | AB胶 |  | / 150g | 套 | 1 |
| 294 | 堵漏王 |  | / 2kg | 包 | 1 |
| 295 | 沙子 |  | 细 50kg | 袋 | 1 |
| 296 | 沙子 |  | 中 50kg | 袋 | 1 |
| 297 | 沙子 |  | 粗 50kg | 袋 | 1 |
| 298 | 花玻 |  | 面积m2 厚度5mm | 块 | 1 |
| 299 | 花玻 |  | 面积m2 厚度6mm | 块 | 1 |
| 300 | 花玻 |  | 面积m2 厚度9mm | 块 | 1 |
| 301 | 普通白玻 |  | 面积m2 厚度4mm | 块 | 1 |
| 302 | 普通白玻 |  | 面积m2 厚度6mm | 块 | 1 |
| 303 | 普通白玻 |  | 面积m2 厚度9mm | 块 | 1 |
| 304 | 普通白玻 |  | 面积m2 厚度12mm | 块 | 1 |
| 305 | 钢化玻璃 |  | 面积m2 厚度6mm | 块 | 1 |
| 306 | 钢化玻璃 |  | 面积m2 厚度10mm | 块 | 1 |
| 307 | 钢化玻璃 |  | 面积m2 厚度15mm | 块 | 1 |
| 308 | 反光玻璃（镜子） |  | 面积m2 厚度4mm | 块 | 1 |
| 309 | 反光玻璃（镜子） |  | 面积m2 厚度6mm | 块 | 1 |
| 310 | 吊顶铝扣板 |  | 300mm*300mm 厚度0.6mm | 块 | 1 |
| 311 | 吊顶铝扣板 |  | 600mm*600mm 厚度0.6mm | 块 | 1 |
| 312 | 石膏板吊顶板 |  | 600mm*600mm | 块 | 1 |
| 313 | 防锈漆 |  | 15升 3C认证 | 桶 | 1 |
| 314 | 油漆 |  | 15升 3C认证 | 桶 | 1 |
| 315 | 窗扣 |  | 不锈钢 45mm | 袋 | 1 |
| 316 | 窗扣 |  | 不锈钢 50mm | 袋 | 1 |
| 317 | 窗扣 |  | 不锈钢 60mm | 袋 | 1 |
| 318 | 窗把手 |  | 铝合金 铝合金 | 个 | 1 |
| 319 | 窗帘扣 |  | 塑料 塑料 | 袋 | 1 |
| 320 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 2寸 | 付 | 1 |
| 321 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 2.5寸 | 付 | 1 |
| 322 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 3寸 | 付 | 1 |
| 323 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 4寸 | 付 | 1 |
| 324 | 铝轨道 |  | 铝材料 20 | 根 | 1 |
| 325 | 铝轨道 |  | 铝材料 25 | 根 | 1 |
| 326 | 铝轨道 |  | 铝材料 30 | 根 | 1 |
| 327 | 万向轮 |  | 不锈钢 2寸 | 袋 | 1 |
| 328 | 万向轮 |  | 不锈钢 3寸 | 袋 | 1 |
| 329 | 万向轮 |  | 不锈钢 4寸 | 袋 | 1 |
| 330 | 螺丝带螺帽 |  | 不锈钢 4 | 袋 | 1 |
| 331 | 螺丝带螺帽 |  | 不锈钢 8 | 袋 | 1 |
| 332 | 扎带 |  | 尼龙3*100 500根 | 包 | 1 |
| 333 | 扎带 |  | 尼龙8*250 500根 | 包 | 1 |
| 334 | 扎带 |  | 尼龙5*250 500根 | 包 | 1 |
| 335 | 铸铁圆井盖直径 |  | 铸铁 60cm | 块 | 1 |
| 336 | 铸铁圆井盖直径 |  | 铸铁 80cm | 块 | 1 |
| 337 | 铸铁圆井盖直径 |  | 铸铁 100cm | 块 | 1 |
| 338 | 铸铁方井盖直径 |  | 铸铁 60cm | 块 | 1 |
| 339 | 铸铁方井盖直径 |  | 铸铁 80cm | 块 | 1 |
| 340 | 铸铁方井盖直径 |  | 铸铁 100cm | 块 | 1 |
| 341 | 花纹钢板 |  | 1平方 菱形钢 2.5 | 块 | 1 |
| 342 | 花纹钢板 |  | 1平方 菱形钢 3 | 块 | 1 |
| 343 | 花纹钢板 |  | 1平方 菱形钢 3.5 | 块 | 1 |
| 344 | 焊条 |  | 碳钢 加厚1.5面罩+黑镜片 | 个 | 1 |
| 345 | 不锈钢角码 |  | 不锈钢 20mm*20mm | 个 | 1 |
| 346 | 不锈钢角码 |  | 不锈钢 25mm*25mm | 个 | 1 |
| 347 | 不锈钢角码 |  | 不锈钢 30mm*30mm | 个 | 1 |
| 348 | 磷铜焊条 |  | 磷铜焊条 2.0\kg | 支 | 1 |
| 349 | 不锈钢焊条 |  | 不锈钢 2.5mm*300mm | 支 | 1 |
| 350 | 手砂轮瓷砖切割片 |  | 114mm*20mm | 片 | 1 |
| 351 | 不锈钢沙网 |  | 不锈钢 0.6*1m | 米 | 1 |
| 352 | 不锈钢沙网 |  | 不锈钢 0.8*1m | 米 | 1 |
| 353 | 不锈钢沙网 |  | 不锈钢 1*1m | 米 | 1 |
| 354 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 250mm | 套 | 1 |
| 355 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 300mm | 套 | 1 |
| 356 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 350mm | 套 | 1 |
| 357 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 400mm | 套 | 1 |
| 358 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 450mm | 套 | 1 |
| 359 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 500mm | 套 | 1 |
| 360 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 550mm | 套 | 1 |
| 361 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 600mm | 套 | 1 |
| 362 | 胶手套 |  | 橡胶 | 双 | 1 |
| 363 | 减速带 |  | 橡胶，30mm*300mm*1000mm | 条 | 1 |
| 364 | 瓷砖切割机 |  | 铜芯电机，3000w | 台 | 1 |
| 365 | 压力表 |  | 指针，Y60径向压力表 0-1.6MPa | 个 | 1 |
| 366 | 钻头 |  | 钢，1.5mm | 根 | 1 |
| 367 | 钻头 |  | 钢，3mm | 根 | 1 |
| 368 | 钻头 |  | 钢，4mm | 根 | 1 |
| 369 | 钻头 |  | 钢，6mm | 根 | 1 |
| 370 | 钻头 |  | 钢 8mm | 根 | 1 |
| 371 | 纱手套 |  | 涤棉纱 涤棉纱 | 双 | 1 |
| 372 | 纱手套 |  | 涤棉纱带胶 涤棉纱带胶 | 双 | 1 |
| 373 | 挂衣钩壁挂不锈钢衣钩 |  | 不锈钢 6个钩位 | 个 | 1 |
| 374 | 带螺帽螺杆 |  | m3*10 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 375 | 带螺帽螺杆 |  | m3*20 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 376 | 带螺帽螺杆 |  | m3*50 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 377 | 带螺帽螺杆 |  | m4*10 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 378 | 带螺帽螺杆 |  | m4*20 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 379 | 带螺帽螺杆 |  | m4*50 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 380 | 带螺帽螺杆 |  | m6*10 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 381 | 带螺帽螺杆 |  | m6*20 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 382 | 带螺帽螺杆 |  | m6*50 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 383 | 带螺帽螺杆 |  | m6*100 不锈钢 | 颗 | 10 |
| 384 | 带螺帽螺杆 |  | m8*10 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 385 | 带螺帽螺杆 |  | m8*20 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 386 | 带螺帽螺杆 |  | m8*50 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 387 | 带螺帽螺杆 |  | m8*100 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 388 | 带螺帽螺杆 |  | m10*10 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 389 | 带螺帽螺杆 |  | m10*20 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 390 | 带螺帽螺杆 |  | m10*50 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 391 | 带螺帽螺杆 |  | m10*100 不锈钢 | 颗 | 1 |
| 392 | 自攻螺丝十字沉头 |  | m3*5 铁 | 颗 | 10 |
| 393 | 自攻螺丝十字沉头 |  | m3*8 铁 | 颗 | 10 |
| 394 | 自攻螺丝十字沉头 |  | m4*5 铁 | 颗 | 10 |
| 395 | 自攻螺丝十字沉头 |  | m4*8 铁 | 颗 | 10 |
| 396 | 水泥钉 |  | 16mm 铁 | 颗 | 50 |
| 397 | 水泥钉 |  | 30mm 铁 | 颗 | 10 |
| 398 | 水泥钉 |  | 50mm 铁 | 颗 | 10 |
| 399 | 铁钉 |  | 0.5寸 铁 | 颗 | 50 |
| 400 | 铁钉 |  | 1.0寸 铁 | 颗 | 10 |
| 401 | 铁钉 |  | 1.5寸 铁 | 颗 | 10 |
| 402 | 门吸 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 备注：项目标注有可选品牌要求的必须使用可选品牌中的品牌报价，项目无标注品牌的按照项目参数规格报价即可。 |  |  |  |  |  |

五、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4. 报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货方式：

6.1供货时间：在确认货物需求后，供货时间不超过8小时，需订货的货物供货时间不超过48小时，如供应商无故不按时供货，一年内出现3次（含）采购方有权取消合同，对此造成的损失由供应商承担。

6.2交货地点：广西柳州市指定地点（按学校要求）。

6.3售后服务：在质保期内货物出现问题24小时内免费上门维修或更换。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2021年4月28日上午8:30至9:00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询：18007720577，黄老师。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，  电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2021年4 月22日

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院水电维修耗材定点服务供应商询价采购活动期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

一、我公司提供的投标货物皆为符合国家标准的全新原厂合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

二、保证依据我公司报价文件的承诺，按合同价向柳州职业技术学院提供高质量的中标货物和服务。

三、在确认货物需求后，供货时间不超过________小时，需订货的货物供货时间不超过__________小时。免费送货上门，在质保期内的货物出现问题24小时内免费上门维修或更换。如无故不按时供货，一年内出现3次（含）以上，同意按合同约定处理，对此造成的损失由我公司承担。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，内容为供应商必须承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。必须提供，否则报价无效。

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件规格及参数 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 规格及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：