柳州职业技术学院

广西电子信息行指委关于采购以“产业云大脑平台V1.0”为例的人工智能相关教学            案例询价采购公告

采购编号：LZY22-29                                发布日期：2022年7月 15日

- 项目名称： 广西电子信息行指委关于采购以“产业云大脑平台V1.0”为例的人工智能相关教学            案例

- 询价采购项目预算金额：（人民币）陆万伍仟元整（¥65000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件教学案例数据采集与处理 | 通过多方采集数据信息开发实现集成系统“产业云大脑”平台，采集数据主要包含柳州职业技术学院机电学院的T5号车间工业设备互联与安全应用实训中心项目、螺蛳粉售卖平台、校园信息化管理平台和自主学习平台等数据信息，经过数据治理和充分分析，为主管部门的宏观管理和科学决策提供依据，并通过大数据手段实现对数据信息多方位分析，帮助学校节省人力资源投入，提高工作效率和管理效益， 以适应我校“双高”职业院校的建设需求，本次开发主要先实现智慧工厂以及总体框架搭建模块。 编写1份数据采集计划，包含数据来源，数据采集时间，主要数据内容等关键信息，与源代码一起打包交付； 通过采集柳州职业技术学院机电学院的T5号车间工业设备互联与安全应用实训中心项目数据信息，并利用数据信息开发实现柳州职业技术学院机电工程学院5号车间--智慧工厂模块，“产业云大脑平台”生产设备状态及能耗监控，并对采集的数据进行分析、诊断、综合处理，具备异常能耗监测、设备保养监控、横向对标等功能。可较为全面掌握实训工厂的用能安全情况和设备保养情况。 - 数据采集 数据来源: 柳州职业技术学院机电学院的T5号车间工业设备互联与安全应用实训中心项目,具体采集数据如下 (1)def_equipment_list 设备信息表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); Primary key主键id. updatetime; timestamp; 信息更新时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. eqpt_model; varchar(20); 设备型号. eqpt_system; varchar(20); 设备系统. eqpt_com; varchar(20); 通讯标识，RJ45网口通讯，Sensor传感器检测. eqpt_ip; varchar(20); 支持网口通讯的机床IP地址，0.0.0.0表示不支持. eqpt_version; varchar(20); 设备版本. eqpt_name; varchar(45); 设备名称. eqpt_number; varchar(45); 设备编号. eqpt_manager; varchar(20); 管理人员. eqpt_maker; varchar(45); 制造厂商. edge_id; varchar(20); 终端编号，DW-28. edge_ip; varchar(20); 终端IP地址. HMI_id; varchar(20); HMI id，DW-79触摸屏. HMI_ip; varchar(20); HMI ip. servo_id; varchar(20); 主轴伺服监控，id. servo_ip; varchar(20); 主轴伺服监控，ip. mark; varchar(45); 备注. (2)def_number_code_dtl 状态码等宏变量定义表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 记录ID序号. data_type; varchar(20); 机床状态码/程序状态码/系统码. object; varchar(20). field_name; varchar(20). number_code; int(11); 机床状态码. describe; varchar(128); 状态码描述. (3)tab_change_servo 伺服主轴监控电流变化数据表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. pre_current; float; 上一次电流值，单位mA. cur_current; float; 当前电流值，单位mA. difference; float; 变化差值. (4)tab_product_beat 机床生产节拍表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 记录时间. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. content; varchar(45); 状态描述. speed; float; 转速. feed; float; 进给. current; float; 当前电流. counter; int(11); 设备计数器. progname; varchar(64); 程序名. alarm; int(11); 报警码. (5)tab_realtime_equipment 设备实时数据表，关键表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. statuscode; int(11); 设备状态码. current; float; 实时电流，单位mA. kwh; float; 实时能耗，单位wh. counter; int(11); 设备计数器（面板显示）. yield; int(11); 软件计数器. speed; float; 主轴转速. feed; float; 进给速率. spload; float; 主轴负载. progname; varchar(64); 程序名. alarmcode; int(11); 设备报警码. alarmcount; int(11); 设备报警次数. time_off; int(11); 离线统计时间，单位S. time_stb; int(11); 待机统计时间，单位S. time_cut; int(11); 加工统计时间，单位S. time_alm; int(11); 报警统计时间，单位S. progstatus; int(11); 程序传输状态. dncname; varchar(64); 传输的程序名. counterflag; tinyint(1); 机床计件标志位，0不支持，1支持，默认0. mark; varchar(45); 备注. (6)tab_realtime_sensor 传感器实时数据表（包括吊扇、温湿度、行车激光测距），关键表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. frequency; float; DS实际频率Hz，-1不支持. voltage; float; DS输出电压%，-1不支持. current; float; DS输出电流%，-1不支持. status; tinyint(1); DS运行状态，-1不支持，0停止，1运行. direction; tinyint(1); DS旋转方向，-1不支持，0正转，1反转. alarm; tinyint(1); DS报警标志位，-1不支持，0无报警，1报警中. temperature; float; WS温度℃，-1不支持. humidity; float; WS湿度%RH，-1不支持. distance; float; HC距离值，单位米，三位小数，-1不支持. light; int(11); HC返光量，-1不支持. faultcode; int(11); HC故障码，-1不支持. (7)tab_realtime_servo伺服主轴监控实时数据表，关键表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. pre_current; float; 上一次电流值，单位mA. cur_current; float; 当前电流值，单位mA. (8)tab_sample_equipment设备采样数据表（每5min插入一次数据记录），关键表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. statuscode; int(11); 设备状态码. current; float; 实时电流. counter; int(11); 设备计数器. speed; float; 主轴转速. feed; float; 进给速率. load; float; 主轴负载. progname; varchar(100); 程序名. alarmcode; int(11); 设备报警码. (9)tab_sample_sensor传感器离散采样数据表（每5min插入一次数据记录，包括吊扇、温湿度、行车激光测距），关键表 COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. frequency; float; DS实际频率Hz，-1不支持. voltage; float; DS输出电压%，-1不支持. current; float; DS输出电流%，-1不支持. status; tinyint(1); DS运行状态，-1不支持，0停止，1运行. direction; tinyint(1); DS旋转方向，-1不支持，0正转，1反转. alarm; tinyint(1); DS报警标志位，-1不支持，0无报警，1报警中. temperature; float; WS温度℃，-1不支持. humidity; float; WS湿度%RH，-1不支持. distance; float; HC距离值，单位米，三位小数，-1不支持. light; int(11); HC返光量，-1不支持. faultcode; int(11); HC故障码，-1不支持. (10)tab_status_duration各个状态持续时间表，后台服务程序定时对数据进行汇总后清空，只保留最近7天的数据记录， COLUMN_NAME; COLUMN_TYPE; COLUMN_COMMENT. key_id; int(11); 主键id. realtime; timestamp; 入库时间戳. eqpt_id; varchar(20); 设备编号. pre_status; int(11); 上一次状态码. duration; int(11); 状态持续时间. cur_status; int(11); 当前状态码. speed; float; 主轴转速. feed; float; 进给速度. load; float; 主轴负载. counter; int(11); 机床计数器. current; float; 实时电流. alarmcode; int(11); 设备报警码. progname; varchar(64); 程序名. 2.采集周期: 实时采集、日采集数据、月采集数据、年采集数据 3.传输方式 流量的累积数据通过RS485通讯方式，采用Modbus-RTU协议接入数据采集器;电能表的有功功率、电流等参数通过RS485通讯方式，采用Modbus-RTU 协议接入数据采集器; 4.数据处理 - 数据统计转换:依据业务需求，对上述采集的数据信息表进行分析，转换数据格式、类型及量纲，得到规范中要求的数据。 5.网关 独有镜像处理技术：支持双主站接入，可同时支持MQTT与Q/GDW 376规约协议；一台网关可支持各类用能表计的信息采集，支持多点位高速采集；下行：支持多协议RS485、M-Bus、CAN、红外等；上行：多通信方式以太网 （光纤）、GPRS（2G/3G/4G）、WIFI、LORA、NB-IOT等。 | 1 | 套 |
| 2 | 软件教学案例-智慧工厂数字可视化模块 | 通过采集柳州职业技术学院机电学院的T5号车间工业设备互联与安全应用实训中心项目数据信息，并利用数据信息进行开发，搭建智慧工厂平台具体功能如下： 1、设备运行状态监视：通过读取设备数据，对生产设备动态监测，能耗、设备运行状况，具体包含设备总台数、异常设备台数、离线设备台数、正常运行设备台数； 2.基本信息：列出实训工厂房面积、仪器设备台套数、仪器设备总值等、列出生产或实训项目等统计信息。通过基本信息统计，让实训工厂所有基础信息一目了然，还可以查看某个生产设备的详细信息。 - 设备与能耗监测数据可视化看板满足：能耗数据实时在线采集，按时用量、日用量、月用量、年用量）分别对设备能耗数据进行采集、处理，并分析能耗状况，综合能耗和分类能耗历史趋势曲线按月展示； - 日历(显示日期和时钟)实时监测中心包含对区域和设备能源消耗实时数据采集和兹点设备工艺参数实时监测,“实时数据”可以在状图或曲线图的形式展示各监测点能耗数据,也可直接从动态监测平面图快速浏览到所管理的能耗数据。 | 1 | 套 |
| 3 | 软件教学案例-基本信息管理模块 | 1.人员基本信息 提供人员基本信息的维护、浏览及检索功能。通过设置所属岗位，设置不同权限。可以根据编号、姓名、所属岗位等信息进行人员的快速检索。 2.仪器设备基础信息 设备类型管理:支持各种属性，并支持属性如类型编号、类型名称、所属类型、描述信息、设备状态、支持的通讯类型与规约等、生产厂家等。 3、实训工厂信息设置:通过对部门设置信息、岗位设置信息、员工信息等信息的管理，实现人员管理，以及人员的分配管理。 | 1 | 套 |
| 4 | 软件教学案例-智慧能耗异常报警监控模块 | 通过采集柳州职业技术学院机电学院的T5号车间工业设备互联与安全应用实训中心项目设备能耗监测分析系统数据信息，并利用数据信息开发实现异常能耗报警管理功能，达到异常能耗信息报警提醒。 1．能耗数据浏览和监视 通过实时监视数据采集上传的原始数据，并设备消耗的能源数据进行监视。提供数据采集上传的和设备能耗历史数据查询、历史曲线查询功能。 2.能耗数据的报警监控 提供能耗超标报警功能，实现重点用能设备的电压、电流、用量及运行状态监测。 3．总能耗、设备能耗等统计功能。 采用数据展示各种主要的能耗统计指标数据的界面，采用报表、直方图、趋势曲线等直观的表现形式将分析结果进行呈现。 | 1 | 套 |
| 5 | 软件教学案例-智能设备维护管理模块 | 通过采集柳州职业技术学院机电学院的T5号车间工业设备互联与安全应用实训中心项目设备能耗监测分析系统数据信息，并利用数据信息开发实现的异常能耗监控功能，对能源设备的运行异常、故障和事故状态实时监视和记录。加强维护，指导维护保养工作，提高能源设备效率，实现能源设备闭环管理。 - 设备档案 可根据设备运行记录、启停记录的实时数据和历史数据查询缺陷、故障记录维护，新增,修改,查询等； 2．智能设备养护 根据运行数据得出的运行统计数据,通过设置设备运行总时间记录区间值或者关键保养维护指标参数,生成设备维修保养提醒记录，并将该提升推送给设备管理员。 3. 设备安全管理 设备安全管理记录设备的安全隐患整改情况,以及安全事故的报告单,主要包括安全隐患管理和设备事故报告单 (1)安全隐患管理 安全隐患管理主要记录设备的安全隐患情况以及整改的情况,主要实现为新增,修改、查询。 (2)设备事故报告单 设备事故报告单记录设备的事故情况,针对事故记录详细的发生,原因,以及整改情况,主要实现新增、修改、查询。 4设备巡点检管理 设备巡点检管理可将设备日常的小问题及时的发现或者处理,并将该问题及时反馈给相关部门,为设备的安全运行提供了保证.该部分分为设备日常巡检,设备日常点检,定期点检计划,设备定期点检记录,设备年检记录。 | 1 | 套 |
| 6 | 软件教学案例-子系统平台框架搭建及系统维护 | 1.子系统平台框架搭建：为方便未来“产业云大脑平台”系统升级和维护，本次开发搭建搭建智慧工厂平台，还需完成螺蛳粉数字化平台、智慧校园平台智慧学习平台系统框架搭建，分别预留访问入口，待各平台投入使用且有较为完整的运行数据后，在进行具体功能实现。 2.系统维护主要管理与系统有关的一些信息,主要包括权限分配,系统维护,该部分功能主要是由管理员进行操作,平常用户无此部分功能。 3.权限分配：建立帐户类型并分配系统功能给帐户类型,添加用户名,那么该账户类型下的所有用户都拥有了该类型的权限.具体操作,选中帐户类型,设置系统功能,点击应用,添加用户名即可使用该用户名进行登录。 4.系统源代码开源，可使用配套开发部署平台更新升级，可以对软件系统进行定制化开发部署； 5.系统最大支持并发数量要求≥100人次； 6.系统运行性能要求:平均延时:小于3秒，最大延时不超过10秒:单点登录及认证响应时间为3-4 秒；支持负载均衡、可扩展性; 7．系统技术及性能要求 （1）网站整体要求采用目前主流的、成熟的技术进行开发，例如：开发语言使用主流的JAVA、.NET、PHP等，开发框架则应使用对应开发语言的流行框架，.NET应基于MVC开发或使用.NET Core进行开发，PHP则使用Laravel、ThinkPHP等主流框架，Java使用Hibernate、spring MVC等；前端方面应采用主流的HTML5、JavaScript、CSS及JavaScript框架等实现，本项目要求采用上述技术进行开发。 （2）项目整体采用B/S模式进行开发，交付使用时应满足各类设备(PC、平板电脑等)的使用，并且对浏览器有良好的自适应。 （3）按学校实际业务需求实现与学校数据中心的数据共享、数据交换，通过开放数据库只读权限或者数据接口的方式向学校提供业务数据采集。 （4）其他未提及的内容按照《柳州职业技术学院信息系统安全准入管理办法(暂行)》要求实施。 8．服务要求 要求报价人验收合格并交付使用之日起周期为一年的售后服务（包括≤10次的现场服务）。具体售后服务要求见以下内容： （1）信息系统出现重大故障（包含：网站被误删、出现异常）时：紧急故障1小时内到达现场，一般故障2小时内到达现场，8小时处理完毕。 （2）信息系统出现重大问题（包含：系统本身出错、bug引起的问题）时：提供7x24小时的远程、电话服务。 （3）信息系统出现一般故障（包含：除2、3项之外的其他问题）时：提供5x8小时的远程、电话服务。 （4）免费上门培训服务≥10次，自签订合同日起，支持1年内系统版本内免费更新升级，2年内免费运行维护； | 1 | 套 |
| 7 | 优秀典型案例-整理收集“职教改革典型案例”补入典型案例分析报告的服务 | 采购该“人工智能相关教学案例”转化并补入准备出版的“职教改革典型案例”的相关整理、编写、优化等服务（书号的增删由采购方结合实际情况进行确认，本次报价人应做好配合采购方服务），并包含如下内容： 1.编写、收集和整理16个（学前教育、电子信息、轨道交通、能源、农业、电子商务、商业、机械、民族技艺、文化艺术、旅游、交通运输、卫生、物流、建筑、食品药品）行业职业教育教学指导委员会2014-2019年示范特色基地项目分析报告，要求每个行业字数控制在3000-5000字数，且分析报告的内容与典型案例之间衔接顺畅，需要梳理好文字的前后逻辑关系，确保修改后提交的文案的前后逻辑一致性、合理性、规范性等。 2.报价人应具备或邀请具有丰富教育教学改革相关经验的专家，将目前已整理《广西职业教育改革发展优秀案例荟萃》文档，对16个行业182典型案例，约50万字，按典型案例优秀顺序分行业进行排序。并按优秀排列顺序将原文档2237页，精简为700页内，包括按出版物要求梳理文字和图片排版，达到出版要求。 | 1 | 项 |

五、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 日内付清合同金额全部货款。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。报价人在承诺的质量期内能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后60日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年7月21日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：严健平     联系电话：18577205741  。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年7月15日

报价表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年7月15日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日