柳州职业技术学院

公共设施维修耗材定点供应服务询价采购公告

采购编号：LZY22-34                                发布日期：2022年8月3日

- 项目名称：公共设施维修耗材定点供应服务

- 询价采购项目预算金额：（人民币）贰万壹仟叁佰捌拾叁元贰角整（¥21383.2）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 5WLED球泡（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 2 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 10W （±1w)LED球泡（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 3 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 13W（±1w)LED球泡（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 4 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 18W（±1w)LED球泡（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 5 | 微波雷达感应LED灯泡 | 9w（±2w)（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 6 | 微波雷达感应LED灯泡 | 15w（±2w)（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 7 | 声光控感应LED灯泡 | 9w（±2w)（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 8 | 声光控感应LED灯泡 | 15w（±2w)（白光、暖光） | 1 | 只 |
| 9 | 红外线光控led灯人体感应明装开关 | 可以控制led灯（控制功率≥40w）明装 | 1 | 只 |
| 10 | 红外线光控led灯人体感应暗装开关 | 可以控制led灯（控制功率≥40w）暗装 | 1 | 只 |
| 11 | 声光控感应LED明装开关 | 可以控制led灯（控制功率≥40w）明装 | 1 | 只 |
| 12 | 声光控感应LED暗装开关 | 可以控制led灯（控制功率≥40w）暗装 | 1 | 只 |
| 13 | LED灯管 | 阳光、Fsl、欧普、美的T5 16W（±1w) （白光、暖光）1.2m | 1 | 支 |
| 14 | LED灯管 | 阳光、Fsl、欧普、美的 T5 18W（±1w) （白光、暖光）1.2m | 1 | 支 |
| 15 | LED灯管 | 阳光、Fsl、欧普、美的 T818W（±1w) （白光、暖光）1.2m | 1 | 支 |
| 16 | 一体化LED灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 T5 16W（±1w) （白光、暖光）1.2m | 1 | 支 |
| 17 | 一体化LED灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 T818W（±1w) （白光、暖光）1.2m | 1 | 支 |
| 18 | 一体化LED灯 | T828W（±2w) （白光、暖光）1.2m | 1 | 支 |
| 19 | 微波雷达T8感应灯管 | T818W（±1w) 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 1 | 支 |
| 20 | 微波雷达T8感应灯管（一体化） | T818W（±1w) 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 1 | 支 |
| 21 | 人体红外t8感应灯管 | T818W（±1w) 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 1 | 支 |
| 22 | 人体红外t8感应灯管 （一体化） | T818W（±1w) 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 1 | 支 |
| 23 | T8双支带罩灯架 | 1.2m灯管用 不含灯管 | 1 | 套 |
| 24 | LED吸顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 12W（±1w)LED吸顶灯电压220v | 1 | 盏 |
| 25 | LED吸顶灯 | 18W（±1w)LED吸顶灯电压220v | 1 | 盏 |
| 26 | LED吸顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 38W（±2w)LED吸顶灯电压220v | 1 | 盏 |
| 27 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 阳光、Fsl、欧普、美的 48w（±2w） 电压220v白光 | 1 | 个 |
| 28 | LED吸顶灯恒流驱动电源 | 2-24w电压220v | 1 | 个 |
| 29 | LED吸顶灯恒流驱动电源 | 24-36w电压220v | 1 | 个 |
| 30 | LED吸顶灯恒流驱动电源 | 36-50w电压220v | 1 | 个 |
| 31 | LED吸顶灯恒流驱动电源 | 40-60w电压220v | 1 | 个 |
| 32 | 圆形吸顶灯罩 | 19±2cm | 1 | 个 |
| 33 | 圆形吸顶灯罩 | 26±2cm | 1 | 个 |
| 34 | 圆形吸顶灯罩 | 32±2cm | 1 | 个 |
| 35 | 圆形吸顶灯罩 | 38±2cm | 1 | 个 |
| 36 | 人体感应带光控LED吸顶灯 | 12W LED（±2w) | 1 | 盏 |
| 37 | 人体感应带光控LED吸顶灯 | 38W LED（±2w) | 1 | 盏 |
| 38 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 30*30cm 38W（±2w) | 1 | 盏 |
| 39 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的60*60cm 48W（±2w) | 1 | 盏 |
| 40 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 30*60cm 28w （±2w) | 1 | 盏 |
| 41 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的120*60cm 72W（±2w) | 1 | 盏 |
| 42 | 嵌入式筒灯 | 2.5寸220v | 1 | 个 |
| 43 | 嵌入式筒灯 | 3寸220v | 1 | 个 |
| 44 | 嵌入式筒灯 | 4寸220v | 1 | 个 |
| 45 | 嵌入式筒灯 | 5寸220v | 1 | 个 |
| 46 | 嵌入式筒灯 | 6寸220v | 1 | 个 |
| 47 | 嵌入式筒灯 | 7寸220v | 1 | 个 |
| 48 | 嵌入式筒灯 | 8寸220v | 1 | 个 |
| 49 | 办公室长条吊灯 | 120*20cm(36±2w） | 1 | 个 |
| 50 | 消防应急灯 | 新国标双头应急灯 | 1 | 盏 |
| 51 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦50W户外防水ip65铝壳220v | 1 | 盏 |
| 52 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 100W户外防水ip65铝壳220v | 1 | 盏 |
| 53 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦150W户外防水ip65铝壳220v | 1 | 盏 |
| 54 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦200W户外防水ip65铝壳220v | 1 | 盏 |
| 55 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦250W户外防水ip65铝壳220v | 1 | 盏 |
| 56 | pvc管快接 | dn110 | 1 | 个 |
| 57 | 挂链式工矿灯（led) | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦功率100w 电压220v 铝壳 | 1 | 盏 |
| 58 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 （一开） | 1 | 个 |
| 59 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开） | 1 | 个 |
| 60 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（三开） | 1 | 个 |
| 61 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（四开） | 1 | 个 |
| 62 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（五开） | 1 | 个 |
| 63 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（六开） | 1 | 个 |
| 64 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（一开双控） | 1 | 个 |
| 65 | 明装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开双控） | 1 | 个 |
| 66 | 暗装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（五开） | 1 | 个 |
| 67 | 暗装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（六开） | 1 | 个 |
| 68 | 暗装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（一开双控） | 1 | 个 |
| 69 | 暗装开关（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开双控） | 1 | 个 |
| 70 | 明装五孔插座（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 （五孔10a) | 1 | 个 |
| 71 | 明装十孔插座（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（十孔10a) | 1 | 个 |
| 72 | 暗装五孔插座（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（五孔10a) | 1 | 个 |
| 73 | 暗装十孔插座（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（十孔10a) | 1 | 个 |
| 74 | 明装空调专业插座（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 16A | 1 | 个 |
| 75 | 暗装空调专用插座（86型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 16A | 1 | 个 |
| 76 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 （一开） | 1 | 个 |
| 77 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开） | 1 | 个 |
| 78 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（三开） | 1 | 个 |
| 79 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（四开） | 1 | 个 |
| 80 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（五开） | 1 | 个 |
| 81 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（六开） | 1 | 个 |
| 82 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（一开双控） | 1 | 个 |
| 83 | 明装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开双控） | 1 | 个 |
| 84 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 （一开） | 1 | 个 |
| 85 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开） | 1 | 个 |
| 86 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（三开） | 1 | 个 |
| 87 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（四开） | 1 | 个 |
| 88 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（五开） | 1 | 个 |
| 89 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（六开） | 1 | 个 |
| 90 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（一开双控） | 1 | 个 |
| 91 | 暗装开关（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（二开双控） | 1 | 个 |
| 92 | 明装五孔插座（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 （五孔10a) | 1 | 个 |
| 93 | 明装十孔插座（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（十孔10a) | 1 | 个 |
| 94 | 暗装五孔插座（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 （五孔10a) | 1 | 个 |
| 95 | 暗装十孔插座（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普（十孔10a) | 1 | 个 |
| 96 | 明装空调专业插座（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 16A | 1 | 个 |
| 97 | 暗装空调专用插座（118型） | 公牛、正泰、德力西、欧普 16A | 1 | 个 |
| 98 | 门禁专用开关 | 白色尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装 | 1 | 个 |
| 99 | 线排插 | 公牛、正泰、德力西、欧普 5孔三位带开关 3米10a | 1 | 条 |
| 100 | 线排插 | 公牛、正泰、德力西、欧普 5孔三位带开关 5米10a | 1 | 条 |
| 101 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 （1P 32A） | 1 | 个 |
| 102 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（1P 64A） | 1 | 个 |
| 103 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（2P 32A） | 1 | 个 |
| 104 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（2P 64A） | 1 | 个 |
| 105 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（3P 32A） | 1 | 个 |
| 106 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（3P 64A） | 1 | 个 |
| 107 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（3P 100A） | 1 | 个 |
| 108 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 32A） | 1 | 个 |
| 109 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 64A） | 1 | 个 |
| 110 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 200A） | 1 | 个 |
| 111 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德（3P 250a） | 1 | 个 |
| 112 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德（3P 400a） | 1 | 个 |
| 113 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 200a） | 1 | 个 |
| 114 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 250a） | 1 | 个 |
| 115 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 400a） | 1 | 个 |
| 116 | 带漏保空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（2P 125A） | 1 | 个 |
| 117 | 带漏保空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（3P+n 125A） | 1 | 个 |
| 118 | 带漏保空气开关 | 德力西、正泰、施耐德（4P 125A） | 1 | 个 |
| 119 | 三开一闭 | 交流接触器辅助触头F4-31 三开一闭 | 1 | 个 |
| 120 | 交流接触器 | 德力西、正泰、施耐德(32a)三项 | 1 | 个 |
| 121 | 防水灯头E27室外围墙灯灯罩（带杆） | 防水灯头E27室外围墙灯灯罩（带杆）杆长≥25cm，灯罩直径≥26cm铁材质 | 1 | 套 |
| 122 | 防水灯头E27室外围墙灯灯罩（带杆） | 防水灯头E27室外围墙灯灯罩（带杆）杆长≥25cm，灯罩直径≥26cm不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 123 | 铜芯线 | 桂林总厂、德力西、正泰、 1.5平方 | 1 | 米 |
| 124 | 铜芯线 | 桂林总厂、德力西、正泰、4平方 | 1 | 米 |
| 125 | 铜芯线 | 桂林总厂、德力西、正泰、6平方 | 1 | 米 |
| 126 | 铜芯线 | 桂林总厂、德力西、正泰、 10平方 | 1 | 米 |
| 127 | 铜芯线 | 桂林总厂、德力西、正泰、 25平方 | 1 | 米 |
| 128 | 护套线 | 桂林总厂、德力西、正泰、2.5*2平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 129 | 护套线 | 桂林总厂、德力西、正泰、4*2平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 130 | 护套线 | 桂林总厂、德力西、正泰、6*2平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 131 | 电缆 | 桂林总厂、德力西、正泰、5*4平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 132 | 电缆 | 桂林总厂、德力西、正泰、5*6平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 133 | 电缆 | 桂林总厂、德力西、正泰、4*10平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 134 | 电缆 | 桂林总厂、德力西、正泰、4*25平方国标电缆 | 1 | 米 |
| 135 | pvc管快接 | dn32 | 1 | 个 |
| 136 | pvc管快接 | dn50 | 1 | 个 |
| 137 | 线管 | PVC dn25 | 1 | 条 |
| 138 | 线管 | PVC dn40 | 1 | 条 |
| 139 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 米 |
| 140 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 米 |
| 141 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 米 |
| 142 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 米 |
| 143 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星dn50 | 1 | 米 |
| 144 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 米 |
| 145 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、伟星 dn90 | 1 | 米 |
| 146 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 147 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 148 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 149 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 150 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 151 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、伟星 dn90 | 1 | 个 |
| 152 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 153 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 154 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 155 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 156 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 157 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、伟星 dn90 | 1 | 个 |
| 158 | pvc管内丝直通 | 日丰、联塑、伟星（dn20转dn20） | 1 | 个 |
| 159 | pvc管内丝直通 | 日丰、联塑、伟星（dn25转dn20） | 1 | 个 |
| 160 | pvc管内丝直通 | 日丰、联塑、伟星（dn32转dn20） | 1 | 个 |
| 161 | 窗帘钩 | 四爪钩布带布钩铁 | 1 | 个 |
| 162 | 明装式led筒灯 | 口径75mm±5mm 铝壳220v | 1 | 个 |
| 163 | 明装式led筒灯 | 口径100mm±5mm 铝壳220v | 1 | 个 |
| 164 | 明装式led筒灯 | 口径120mm±5mm 铝壳220v | 1 | 个 |
| 165 | 木方条 | 长 900mm宽30mm高30mm | 1 | 根 |
| 166 | 铝合金平开窗方轴执手 | 扁平剑型（铝材）手柄长度14cm±3cm | 1 | 个 |
| 167 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 168 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 169 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 170 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 171 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 172 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、伟星 dn90 | 1 | 个 |
| 173 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 174 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 175 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 176 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 177 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 178 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、伟星 dn90 | 1 | 个 |
| 179 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 180 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 181 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 182 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、伟星 dn50 | 1 | 个 |
| 183 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 184 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、伟星 dn75 | 1 | 个 |
| 185 | PVC直通带内牙 | dn25 | 1 | 个 |
| 186 | 户外庭院灯灯头 | e27 螺口 | 1 | 个 |
| 187 | pvc管排水管胶水 | 200ml/ 瓶 | 1 | 瓶 |
| 188 | 铁水管三通 | （dn25转dn20） | 1 | 个 |
| 189 | 塑钢门窗平移窗锁 | 50mm-55mm.铝材质 | 1 | 个 |
| 190 | ppr水管 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 191 | 铁水管弯头 | （dn25转dn20） | 1 | 个 |
| 192 | PPR变径直通(内丝或外丝） | dn50转dn63 | 1 | 个 |
| 193 | ppr水管 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 194 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 195 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 196 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 197 | ppr水管截止阀 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 198 | ppr水管截止阀 | 日丰、联塑、伟星 dn50 | 1 | 个 |
| 199 | ppr水管截止阀 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 200 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 201 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 202 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 203 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 204 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、伟星 dn50 | 1 | 个 |
| 205 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 206 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、伟星 (dn63转dn50) | 1 | 个 |
| 207 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 208 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 209 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 210 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 211 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、伟星 dn50 | 1 | 个 |
| 212 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 213 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 214 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 215 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 216 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 217 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、伟星 dn50 | 1 | 个 |
| 218 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、伟星 dn63 | 1 | 个 |
| 219 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、伟星(dn20转dn63) | 1 | 个 |
| 220 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、伟星(dn25转dn63) | 1 | 个 |
| 221 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 222 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 223 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 224 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 225 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 226 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 227 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 228 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 229 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 230 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 231 | ppr内丝弯头 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 232 | ppr内丝弯头 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 233 | ppr内丝弯头 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 234 | ppr外丝弯头 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 235 | ppr外丝弯头 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 236 | ppr外丝弯头 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 237 | ppr内丝三通 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 238 | ppr内丝三通 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 239 | ppr内丝三通 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 240 | ppr外丝三通 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 241 | ppr外丝三通 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 242 | ppr外丝三通 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 243 | ppr内丝直接活接头 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 244 | ppr内丝直接活接头 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 245 | ppr内丝直接活接头 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 246 | ppr外丝直接活接头 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 247 | ppr外丝直接活接头 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 248 | ppr外丝直接活接头 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 249 | ppr内丝90°活接头 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 250 | ppr内丝90°活接头 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 251 | ppr内丝90°活接头 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 252 | ppr外丝90°活接头 | 日丰、联塑、伟星20*1/2 | 1 | 个 |
| 253 | ppr外丝90°活接头 | 日丰、联塑、伟星25*1/2 | 1 | 个 |
| 254 | ppr外丝90°活接头 | 日丰、联塑、伟星25*3/4 | 1 | 个 |
| 255 | ppr管扣 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 256 | ppr管扣 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 257 | ppr管扣 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 258 | ppr过桥弯 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 259 | ppr过桥弯 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 260 | ppr过桥弯 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 261 | ppr管阀 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 262 | ppr管阀 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 263 | ppr管阀 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 264 | ppr管阀 | 日丰、联塑、伟星dn40 | 1 | 个 |
| 265 | ppr管阀 | 日丰、联塑、伟星dn50 | 1 | 个 |
| 266 | ppr管阀阀芯 | 日丰、联塑、伟星dn20 | 1 | 个 |
| 267 | ppr管阀阀芯 | 日丰、联塑、伟星dn25 | 1 | 个 |
| 268 | ppr管阀阀芯 | 日丰、联塑、伟星dn32 | 1 | 个 |
| 269 | 铝塑管 | 口径1寸 | 1 | 米 |
| 270 | 铝塑管 | 口径1.2寸 | 1 | 米 |
| 271 | pvc管快接 | dn20 | 1 | 个 |
| 272 | pvc管快接 | dn25 | 1 | 个 |
| 273 | 镀锌铁水管 | dn63 | 1 | 米 |
| 274 | 铁水管直通（内牙或外牙） | dn15 | 1 | 个 |
| 275 | 铁水管直通（内牙或外牙） | dn25 | 1 | 个 |
| 276 | 铁水管直通（内牙或外牙） | dn32 | 1 | 个 |
| 277 | 铁水管直通（内牙或外牙） | dn40 | 1 | 个 |
| 278 | 铁水管直通（内牙或外牙） | dn50 | 1 | 个 |
| 279 | 铁水管直通（内牙或外牙） | dn63 | 1 | 个 |
| 280 | 铁水管弯头（内牙或外牙） | dn15 | 1 | 个 |
| 281 | 铁水管弯头（内牙或外牙） | dn25 | 1 | 个 |
| 282 | 铁水管弯头（内牙或外牙） | dn32 | 1 | 个 |
| 283 | 铁水管弯头（内牙或外牙） | dn40 | 1 | 个 |
| 284 | 铁水管弯头（内牙或外牙） | dn50 | 1 | 个 |
| 285 | 铁水管弯头（内牙或外牙） | dn63 | 1 | 个 |
| 286 | 铁水管三通（内牙或外牙） | dn15 | 1 | 个 |
| 287 | 铁水管三通（内牙或外牙） | dn25 | 1 | 个 |
| 288 | 铁水管三通（内牙或外牙） | dn32 | 1 | 个 |
| 289 | 铁水管三通（内牙或外牙） | dn40 | 1 | 个 |
| 290 | 铁水管三通（内牙或外牙） | dn50 | 1 | 个 |
| 291 | 铁水管三通（内牙或外牙） | dn63 | 1 | 个 |
| 292 | 铁六角外丝 | 口径 4分 | 1 | 个 |
| 293 | 铁六角外丝 | 口径 6分 | 1 | 个 |
| 294 | 铁内丝活接 | 口径 4分 | 1 | 个 |
| 295 | 铁内丝活接 | 口径 6分 | 1 | 个 |
| 296 | 铁内丝变径 | 4分变6分 | 1 | 个 |
| 297 | 铁内丝变径 | 6分变1寸 | 1 | 个 |
| 298 | 铁内丝变径 | 4分变1寸 | 1 | 个 |
| 299 | 铁外丝堵头 | dn15 | 1 | 个 |
| 300 | 铁外丝堵头 | dn20 | 1 | 个 |
| 301 | 铁外丝堵头 | dn25 | 1 | 个 |
| 302 | 铁外丝堵头 | dn32 | 1 | 个 |
| 303 | 铁变径补芯 | 1寸变4分 | 1 | 个 |
| 304 | 铁变径补芯 | 1寸变6分 | 1 | 个 |
| 305 | 铁变径补芯 | 6分变4分 | 1 | 个 |
| 306 | 铁内外丝弯头 | 4分 | 1 | 个 |
| 307 | 铁内外丝弯头 | 6分 | 1 | 个 |
| 308 | 铁内外丝直通 | 4分 | 1 | 个 |
| 309 | 铁内外丝直通 | 6分 | 1 | 个 |
| 310 | 铜直接外丝 | dn15 | 1 | 个 |
| 311 | 铜直接外丝 | dn20 | 1 | 个 |
| 312 | 铜直接外丝 | dn25 | 1 | 个 |
| 313 | 铜直接外丝 | dn32 | 1 | 个 |
| 314 | 铜直接内丝 | dn15 | 1 | 个 |
| 315 | 铜直接内丝 | dn25 | 1 | 个 |
| 316 | 铜直接内丝 | dn32 | 1 | 个 |
| 317 | 铜弯头内丝 | dn15 | 1 | 个 |
| 318 | 铜弯头内丝 | dn20 | 1 | 个 |
| 319 | 铜弯头内丝 | dn25 | 1 | 个 |
| 320 | 铜弯头内丝 | dn32 | 1 | 个 |
| 321 | 铜弯头外丝 | dn15 | 1 | 个 |
| 322 | 铜弯头外丝 | dn20 | 1 | 个 |
| 323 | 铜弯头外丝 | dn25 | 1 | 个 |
| 324 | 铜弯头外丝 | dn32 | 1 | 个 |
| 325 | 铜弯头内外丝弯头 | dn15 | 1 | 个 |
| 326 | 铜弯头内外丝弯头 | dn20 | 1 | 个 |
| 327 | 铜弯头内外丝弯头 | dn25 | 1 | 个 |
| 328 | 铜弯头内外丝弯头 | dn32 | 1 | 个 |
| 329 | 铜弯头内丝三通 | dn15 | 1 | 个 |
| 330 | 铜弯头内丝三通 | dn20 | 1 | 个 |
| 331 | 铜弯头内丝三通 | dn25 | 1 | 个 |
| 332 | 铜弯头内丝三通 | dn32 | 1 | 个 |
| 333 | 铜弯头外丝三通 | dn15 | 1 | 个 |
| 334 | 铜弯头外丝三通 | dn20 | 1 | 个 |
| 335 | 铜弯头外丝三通 | dn25 | 1 | 个 |
| 336 | 铜弯头外丝三通 | dn32 | 1 | 个 |
| 337 | 铜直接变径内丝 | 1寸变6分 | 1 | 个 |
| 338 | 铜直接变径内丝 | 1寸变4分 | 1 | 个 |
| 339 | 铜直接变径内丝 | 6分变4分 | 1 | 个 |
| 340 | 铜直接变径外丝 | 1寸变6分 | 1 | 个 |
| 341 | 铜直接变径外丝 | 1寸变4分 | 1 | 个 |
| 342 | 铜直接变径外丝 | 6分变4分 | 1 | 个 |
| 343 | 铜堵头 | dn15 | 1 | 个 |
| 344 | 铜堵头 | dn20 | 1 | 个 |
| 345 | 铜堵头 | dn25 | 1 | 个 |
| 346 | 电动伸缩门走道轮 | 外径9.5cm | 1 | 个 |
| 347 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn15 | 1 | 个 |
| 348 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn20 | 1 | 个 |
| 349 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn25 | 1 | 个 |
| 350 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn32 | 1 | 个 |
| 351 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn40 | 1 | 个 |
| 352 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn50 | 1 | 个 |
| 353 | 哈夫节抢修接补漏器 | dn63 | 1 | 个 |
| 354 | 软密封闸阀 | 球墨铸铁（不锈钢阀杆）dn150 | 1 | 个 |
| 355 | 软密封闸阀 | 球墨铸铁（不锈钢阀杆）dn200 | 1 | 个 |
| 356 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） | 不锈钢 dn90 | 1 | 个 |
| 357 | 快开水龙头 | 不锈钢（铜芯）4分接口 | 1 | 个 |
| 358 | 浴室沐浴花洒软管 | 不锈钢（1.2m) | 1 | 个 |
| 359 | 铜体冲水阀 | 铜材质 1寸口径进水 | 1 | 个 |
| 360 | 快开水龙头螺丝 | 不锈钢 | 100 | 颗 |
| 361 | 浴室沐浴花洒 | 长度≥200mm,出水头口径≥80mm铝材料 | 1 | 个 |
| 362 | 洗手池下水软管 | 拉伸后大于1.2m 32mm | 1 | 根 |
| 363 | 进水软管 | 塑料伸缩4分口径 | 1 | 根 |
| 364 | 热水胶垫 | dn15 | 1 | 个 |
| 365 | 热水胶垫 | dn25 | 1 | 个 |
| 366 | 热水胶垫 | dn32 | 1 | 个 |
| 367 | 冷水胶垫 | dn15 | 1 | 个 |
| 368 | 冷水胶垫 | dn20 | 1 | 个 |
| 369 | 冷水胶垫 | dn25 | 1 | 个 |
| 370 | 冷水胶垫 | dn32 | 1 | 个 |
| 371 | 防水电工胶布 | 长10m*厚0.17mm*宽18mm | 1 | 卷 |
| 372 | 自攻钉 | 铁 m3*10 | 10 | 颗 |
| 373 | 自攻钉 | 铁m4*10 | 10 | 颗 |
| 374 | 自攻钉 | 铁 m5*10 | 10 | 颗 |
| 375 | 膨胀胶塞 | m6 | 25 | 颗 |
| 376 | 膨胀胶塞 | m8 | 25 | 颗 |
| 377 | 膨胀胶塞 | m10 | 25 | 颗 |
| 378 | 膨胀螺栓 | m6 | 1 | 颗 |
| 379 | 膨胀螺栓 | m8 | 1 | 颗 |
| 380 | 膨胀螺栓 | m10 | 1 | 颗 |
| 381 | 膨胀螺栓 | m12 | 1 | 颗 |
| 382 | 膨胀螺栓 | m14 | 1 | 颗 |
| 383 | 膨胀螺栓带钩 | m6 | 1 | 颗 |
| 384 | 膨胀螺栓带钩 | m8 | 1 | 颗 |
| 385 | 膨胀螺栓带钩 | m10 | 1 | 颗 |
| 386 | 膨胀螺栓带钩 | m12 | 1 | 颗 |
| 387 | 膨胀螺栓带钩 | m14 | 1 | 颗 |
| 388 | 除锈剂 | 200ml/ 瓶 | 1 | 瓶 |
| 389 | 滚筒毛刷 | 6寸内墙细毛 | 1 | 把 |
| 390 | 滚筒毛刷 | 9寸内墙细毛 | 1 | 把 |
| 391 | 除锈钢刷 | 木把钢刷6排15行 | 1 | 把 |
| 392 | 换气扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特220v 4寸 | 1 | 个 |
| 393 | 换气扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特220v 8寸 | 1 | 个 |
| 394 | 社湾校区15栋学生宿舍门锁 | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 1 | 把 |
| 395 | 社湾校区16栋学生宿舍门锁 | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 1 | 把 |
| 396 | 官塘校区d1-d4栋学生宿舍门锁 | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 1 | 把 |
| 397 | 官塘校区d5-d6栋学生宿舍门锁 | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 1 | 把 |
| 398 | 官塘校区d7-d8栋学生宿舍门锁 | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 1 | 把 |
| 399 | 螺杆 | 铁材质 长70mm*直径12mm | 1 | 颗 |
| 400 | 水泥钉 | 长度80mm | 1 | 颗 |
| 401 | 水泥钉 | 长度100mm | 1 | 颗 |
| 402 | 铁线 | 直径0.5mm | 1 | 斤 |
| 403 | 铁线 | 直径1mm | 1 | 斤 |
| 404 | 铁线 | 直径 1.5mm | 1 | 斤 |
| 405 | 铁线 | 直径2mm | 1 | 斤 |
| 406 | 铁线 | 直径2.5mm | 1 | 斤 |
| 407 | 铁线 | 直径3mm | 1 | 斤 |
| 408 | 铁线 | 直径4mm | 1 | 斤 |
| 409 | 洗手瓷盆 | 长50*宽45cm | 1 | 个 |
| 410 | 洗手瓷盆 | 长45*宽37cm | 1 | 个 |
| 411 | 洗手瓷盆下水器 | 金属材质,翻板式入水口，适用面盆孔径42-45mm | 1 | 个 |
| 412 | 水表接头（铜） | dn15 | 1 | 个 |
| 413 | 水表接头（铜） | dn20 | 1 | 个 |
| 414 | 铸铁丝扣截止阀 | dn15 | 1 | 个 |
| 415 | 铸铁丝扣截止阀 | dn20 | 1 | 个 |
| 416 | 铸铁丝扣截止阀 | dn25 | 1 | 个 |
| 417 | 铸铁丝扣截止阀 | dn32 | 1 | 个 |
| 418 | 铸铁丝扣截止阀 | dn40 | 1 | 个 |
| 419 | 铸铁丝扣截止阀 | dn50 | 1 | 个 |
| 420 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 | dn15 | 1 | 个 |
| 421 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 | dn20 | 1 | 个 |
| 422 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 | dn25 | 1 | 个 |
| 423 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 | dn32 | 1 | 个 |
| 424 | 月牙外装门锁锁芯 | 铜材质，月牙钥匙，适用门厚35-50mm,适装孔径32-37mm | 1 | 个 |
| 425 | 黄腊管电线阻燃绝缘套管 | 直径10mm×长度800mm | 1 | 根 |
| 426 | 工业排气扇 | 41cmx41cm（220v) | 1 | 个 |
| 427 | 小便器电池盒 | 输出6v | 1 | 个 |
| 428 | 油压铰链（柜子门用） | 不锈钢，厚度 ≥1mm | 1 | 个 |
| 429 | 浴室沐浴花洒软管 | 不锈钢管壁 长度（1m) | 1 | 根 |
| 430 | 排水沟盖 | 球墨铸铁长750mm宽450mm厚30mm | 1 | 个 |
| 431 | 液体生料带 | 50ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 432 | 双弹簧铰链 | 4寸（不锈钢）厚度≥1.2mm | 1 | 个 |
| 433 | 玻璃胶 | 300ml/支 | 1 | 支 |
| 434 | 小便器延时冲水阀手按式 | 黄铜材质，4分入水口（暗装或明装） | 1 | 个 |
| 435 | 消防水阀 | 口径65mm | 1 | 个 |
| 436 | 水暖管道丝口密封用麻线 | 麻丝 | 1 | 斤 |
| 437 | 9368外装门锁 | 纯铜锁心，适配门厚度: 35-50mm | 1 | 付 |
| 438 | 球阀 | dn40 | 1 | 个 |
| 439 | 水表活接头 | dn40 | 1 | 个 |
| 440 | 自攻钉 | 外径6*长70mm | 1 | 颗 |
| 441 | 洗手池盆 | 长43cm*宽35cm | 1 | 个 |
| 442 | 铝合金窗扣 | 38或50型，铝材质 | 1 | 个 |
| 443 | 黄腊管电线阻燃绝缘套管 | 口径20mm×长800mm | 1 | 根 |
| 444 | 普通路灯灯头 | e27 220v | 1 | 个 |
| 445 | 蓄电池接头 | 12V-24V | 1 | 个 |
| 446 | 金属门把手 | 总长118cm 孔距80cm | 1 | 对 |
| 447 | 圆筒安全护栏 | 长45cm±5cm直径11cm±2cm厚度0.6mm | 1 | 个 |
| 448 | ppr63快接 | dn63 | 1 | 个 |
| 449 | 泡沫填缝剂 | 750ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 450 | 63热熔接头 | dn63 | 1 | 个 |
| 451 | 50热熔接头 | dn50 | 1 | 个 |
| 452 | 推玻玻璃窗胶条 | 橡胶材质 | 1 | 米 |
| 453 | 玻璃窗滚轮 | 长5cm*宽3.8cm | 1 | 个 |
| 454 | 户外庭院灯 | 连座带灯，高300cm上端≥70mm-下端≥135mm灯杆厚度≥1.25mm | 1 | 套 |
| 455 | 户外庭院灯罩 | 单灯头带罩，底口径63mm，灯罩亚克力 | 1 | 个 |
| 456 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 | m2*4mm | 10 | 颗 |
| 457 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 | m2*10mm | 10 | 颗 |
| 458 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 | m3*16mm | 10 | 颗 |
| 459 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 | m3*20mm | 10 | 颗 |
| 460 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 | m4*25mm | 10 | 颗 |
| 461 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 | m5*50mm | 10 | 颗 |
| 462 | 卫生间冷热水混水阀 | 铜材质（规格按学校需求送） | 1 | 个 |
| 463 | 抽屉手柄 | 长10cm(铝材质） | 1 | 个 |
| 464 | 门扣 | 2寸（不锈钢） | 1 | 个 |
| 465 | 门扣 | 3寸（不锈钢） | 1 | 个 |
| 466 | 门扣 | 4寸（不锈钢） | 1 | 个 |
| 467 | 门扣 | 5寸（不锈钢） | 1 | 个 |
| 468 | 膨胀胶 | m6*30 | 100 | 颗 |
| 469 | 膨胀胶 | m8*40 | 100 | 颗 |
| 470 | 膨胀胶 | m10*48 | 100 | 颗 |
| 471 | 天那水 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 472 | 地漏 | 外径10cm（不锈钢） | 1 | 个 |
| 473 | 不锈钢墙上置物架（两层） | 长40cm±2cm宽15cm±2cm高40cm±2cm | 1 | 个 |
| 474 | 不锈钢洗手盆/配不锈钢支架 | 长45cm±2cm*宽38cm±2cm | 1 | 套 |
| 475 | 自喷漆 | 450ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 476 | 磨砂亚克力板 | 亚克力板 （用于吊顶灯罩板） | 1 | 平方米 |
| 477 | 不锈钢老式门拉手 | 孔位100mm.不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 478 | 水箱上水阀（维修更换用） | （WDI威迪亚、潜水艇、绿联）通用型（20.5cm-33cm）可调 | 1 | 付 |
| 479 | 开水机不锈钢波纹管 | dn15 2.5m | 1 | 根 |
| 480 | 开水机不锈钢波纹管 | dn20 2.5m | 1 | 根 |
| 481 | 开水机不锈钢波纹管 | dn25 2.5m | 1 | 根 |
| 482 | 宿舍大门方芯锁体 | 锁体安装面长240mm-螺栓固定中心距225mm-锁体厚度24mm-门边距60mm-中心距68mm-锁深度90mm-锁体长度175mm | 1 | 套 |
| 483 | 宿舍大门方芯门把手(带面板） | （螺丝固定孔位235mm-手柄长度110mm-手柄与锁心距离68mm）（面板宽60-65mm-面板长270-275mm） | 1 | 套 |
| 484 | 缝纫机小瓶装机油 | 18ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 485 | 电线连接器二2位多功能快速接线 | 2位 | 1 | 个 |
| 486 | t8消防应急LED灯管 | 220v 长度1.2m | 1 | 根 |
| 487 | 消防声光报警器 | 工作电源直流24V 报警方式 声光 环境温度 -10----+55（℃） 安装尺寸 160*128*54MM红色报警 | 1 | 盏 |
| 488 | 水表接头 | dn25 | 1 | 个 |
| 489 | 全自动一体化感应小便电磁阀控制器 | 220v、6v交流直流都可工作、黄铜电磁阀、带感应面板、带变压器、带电池盒 | 1 | 个 |
| 490 | 2插插头 | 2插10a | 1 | 个 |
| 491 | 卫生间通用门锁 | 不锈钢或铝制把手 | 1 | 套 |
| 492 | 卫生间通用门锁锁芯 30mm | 单舌金属锁体30mm-45mm | 1 | 个 |
| 493 | 卫生间通用门锁把手 | 不锈钢或铝制把手（孔距110mm-130mm）可用 | 1 | 付 |
| 494 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长30cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 495 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长40cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 496 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长50cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 497 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长600cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 498 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长80cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 499 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长100cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 500 | 玻璃门把手（不锈钢） | 不锈钢，长120cm、孔距可调 | 1 | 个 |
| 501 | 地漏盖(不锈钢） | (不锈钢）口径5cm | 1 | 个 |
| 502 | 陶瓷蹲坑破洞修补剂 | 200g/包 | 1 | 包 |
| 503 | 马桶盖 | 通用型，40-44cm外长，外宽32-34cm，孔距9-21.5cm | 1 | 个 |
| 504 | 防盗门房门大门合页 | 5寸 | 1 | 个 |
| 505 | 复合树脂盖板 | 300mm*300mm | 1 | 个 |
| 506 | 复合树脂盖板 | 400mm*400mm | 1 | 个 |
| 507 | 复合树脂盖板 | 500mm*500mm | 1 | 个 |
| 508 | 复合树脂盖板 | 600mm*600mm | 1 | 个 |
| 509 | 复合树脂盖板 | 700mm*700mm | 1 | 个 |
| 510 | 复合树脂盖板 | 800mm*800mm | 1 | 个 |
| 511 | 树脂复合圆型井盖沙井盖 | 口径500mm | 1 | 个 |
| 512 | 树脂复合圆型井盖沙井盖 | 口径600mm | 1 | 个 |
| 513 | 小便感应器面板 | 6v工作电压（带手动按键功能） | 1 | 个 |
| 514 | 疏散指示灯 | 220v国标向左/向右/双向（暗装明装按学校要求送） | 1 | 个 |
| 515 | 安全出口指示灯 | 220v国标向左/向右/双向（暗装明装按学校要求送） | 1 | 个 |
| 516 | 时控开关 | 正泰、德力西 电子式30A | 1 | 个 |
| 517 | 浴室花洒座 | 铝材料,打孔固定，可调节花洒角度 | 1 | 个 |
| 518 | 蹲便器 | 陶瓷 520cm*420cm*190cm | 1 | 个 |
| 519 | 蹲便器 | 陶瓷 520cm*420cm*220cm | 1 | 个 |
| 520 | 蹲便器 | 陶瓷 520cm*420cm*280cm | 1 | 个 |
| 521 | 厕所冲水箱 | 联塑、toto、箭牌 塑料手按式,排水50mm,进水1/2螺纹 | 1 | 个 |
| 522 | 立式快开水龙头 | 不锈钢（铜芯）4分22cm高 | 1 | 个 |
| 523 | 铜体冲水阀 | 铜材质 6分进水 | 1 | 个 |
| 524 | 冷热立式快开水龙头 | 不锈钢（铜芯）15cm高 | 1 | 个 |
| 525 | 快开水龙头手柄 | 锌合金 | 1 | 个 |
| 526 | 铜芯线 | 桂林总厂、正泰、德力西， 线径2.5平方 | 1 | 米 |
| 527 | 明装空开盒 | 4回路 abs阻燃材料 | 1 | 个 |
| 528 | pvc明装线槽 | 宽20mm×高10mm | 1 | 米 |
| 529 | pvc明装线槽 | 宽24mm×高14mm | 1 | 米 |
| 530 | pvc明装线槽 | 宽30mm×高15mm | 1 | 米 |
| 531 | pvc明装线槽 | 宽40mm×高20mm | 1 | 米 |
| 532 | pvc明装线槽 | 宽60mm×高25mm | 1 | 米 |
| 533 | pvc明装线槽 | 宽90mm×高30mm | 1 | 米 |
| 534 | pvc明装线槽阴弯 | 宽20mm×高10mm | 1 | 个 |
| 535 | pvc明装线槽阳弯 | 宽20mm×高10mm | 1 | 个 |
| 536 | pvc明装线槽平弯 | 宽20mm×高10mm | 1 | 个 |
| 537 | pvc明装线槽三通 | 宽20mm×高10mm | 1 | 个 |
| 538 | pvc明装线槽堵头 | 宽20mm×高10mm | 1 | 个 |
| 539 | pvc明装线槽阴弯 | 宽24mm×高14mm | 1 | 个 |
| 540 | pvc明装线槽阳弯 | 宽24mm×高14mm | 1 | 个 |
| 541 | pvc明装线槽平弯 | 宽24mm×高14mm | 1 | 个 |
| 542 | pvc明装线槽三通 | 宽24mm×高14mm | 1 | 个 |
| 543 | pvc明装线槽堵头 | 宽24mm×高14mm | 1 | 个 |
| 544 | pvc明装线槽阴弯 | 宽30mm×高15mm | 1 | 个 |
| 545 | pvc明装线槽阳弯 | 宽30mm×高15mm | 1 | 个 |
| 546 | pvc明装线槽平弯 | 宽30mm×高15mm | 1 | 个 |
| 547 | pvc明装线槽三通 | 宽30mm×高15mm | 1 | 个 |
| 548 | pvc明装线槽堵头 | 宽30mm×高15mm | 1 | 个 |
| 549 | pvc明装线槽阴弯 | 宽40mm×高20mm | 1 | 个 |
| 550 | pvc明装线槽阳弯 | 宽40mm×高20mm | 1 | 个 |
| 551 | pvc明装线槽平弯 | 宽40mm×高20mm | 1 | 个 |
| 552 | pvc明装线槽三通 | 宽40mm×高20mm | 1 | 个 |
| 553 | pvc明装线槽堵头 | 宽40mm×高20mm | 1 | 个 |
| 554 | pvc明装线槽阴弯 | 宽60mm×高25mm | 1 | 个 |
| 555 | pvc明装线槽阳弯 | 宽60mm×高25mm | 1 | 个 |
| 556 | pvc明装线槽平弯 | 宽60mm×高25mm | 1 | 个 |
| 557 | pvc明装线槽三通 | 宽60mm×高25mm | 1 | 个 |
| 558 | pvc明装线槽堵头 | 宽60mm×高25mm | 1 | 个 |
| 559 | pvc明装线槽阴弯 | 宽90mm×高30mm | 1 | 个 |
| 560 | pvc明装线槽阳弯 | 宽90mm×高30mm | 1 | 个 |
| 561 | pvc明装线槽平弯 | 宽90mm×高30mm | 1 | 个 |
| 562 | pvc明装线槽三通 | 宽90mm×高30mm | 1 | 个 |
| 563 | pvc明装线槽堵头 | 宽90mm×高30mm | 1 | 个 |
| 服务要求 | 1.供货时间：签订合同后7日内验收合格并交付使用，货品验收入库后质保1年； 2.项目标注有可选品牌要求的必须使用可选品牌中的品牌报价，项目无标注品牌的按照项目参数规格报价即可； 3.服务时限及金额：合同签订之日起至2023年5月13日；询价总结算金额不超过12万元。 4.序号394至398宿舍门锁和462卫生间冷热水混水阀需要报价人现场踏勘确认货品参数及价格。（见报价人须知） |  | — | — |
| 合计(人民币大写)： ¥ |  |  |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后30 日内付清合同金额全部货款。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。报价人在承诺的质量期内能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后7日内验收合格并交付使用。

8. 现场踏勘确认货品参数及报价，现场踏勘时间 ：2022年8月5日早上8：30社湾校区A区办公楼前集中出发，联系人：黄老师 联系电话：18007720577，逾期将不再接待。

9.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

10.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年8月10日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

11.技术及需求咨询联系人：黄少亮    联系电话：18007720577  。

12.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年8月3日

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院公共设施维修耗材定点供应服务询价采购期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

一、我公司提供的投标货物皆为符合国家标准的全新原厂合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

二、保证依据我公司报价文件的承诺，按合同价向柳州职业技术学院提供高质量的中标货物和服务。

三、在确认货物需求后，供货时间不超过________小时，需订货的货物供货时间不超过__________小时。免费送货上门，在质保期内的货物出现问题24小时内免费上门维修或更换。如无故不按时供货，一年内出现3次（含）以上，同意按合同约定处理，对此造成的损失由我公司承担。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，内容为报价人必须承诺，其余条款各报价人可根据实际情况一一列明。必须提供，否则报价无效。

报价表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年8月3日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日