柳州职业技术学院

后勤保障处空调设备维保服务询价采购公告

采购编号：LZY2023-6                           发布日期：2023年4月 25日

- 项目名称：后勤保障处空调设备维保服务

- 询价采购项目预算金额：（人民币）柒万柒仟叁佰壹拾元整（¥77310.00）

- 评标方法：综合评分法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 响应情况（必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 分体挂式空调 |  |  | 分体立柜式空调 |  |  |  | 商用天井式风管式空调 |  | —— | —— |
|  |  |  | 1-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 |  | 3匹 | 5匹 |  |  |
| 拆机 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加雪种 | 普通雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冷媒雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加长连接管 | 单价 （元/米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  | 铜管厚度（mm）:Φ6≥0.5、Φ9.5≥0.7、Φ12≥0.8、Φ16≥1.0、Φ19≥1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源铜线经（mm2）2000~2600W≥1.0、2700~3600W≥1.5、4000~5000≥2.5、7000~8000W(三相）≥1.5、7000~8000W（单相）≥2.5（单冷）4.0（冷暖）、10000~12000W（三相）≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调支架 | 不锈钢支架规格 |  | 厚度≥1.4mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm |  | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm |  |  |
|  | 不锈钢支架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
| 深度清洗服务 （使用专用清洗剂及设备对空调蒸发器进行清洗） | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  |  |
| 打孔1 |  |  | 孔径60MM-100mm，一般墙孔 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打孔2 |  |  | 孔径60MM-100mm，钢筋混泥土墙，墙厚≥240 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运1 |  |  | 5公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运2 |  |  | 25公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防盗网拆装 |  |  | 拆，装、拆装过程如用户家有防盗网（未预留有空调检修口），安装人员提供的切割拆装服务，并负责防盗网恢复焊接服务等； |  |  | 张/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机型及制冷量 |  |  | 小修价格 |  | 中修价格 |  | 大修价格 |  | 维修内容 |  |  |  |  |
| 分体壁挂式Q≤3900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小修内容包括： 1.更换： 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、信号线、窗机机械式温控器等。 2.调整处理： 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水。 中修内容包括： 1.更换：电辅助加热器、风机风叶、电机支架、室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板。2.调整处理：内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口 大修内容包括： 1.更换：压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。 2.调整处理：毛细管冰堵。 |  |  |  | —— |
| 分体壁挂式 3900W＜Q≤5100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体壁挂式Q＞5100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体落地式Q≤5100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体落地式 5100W＜Q≤8100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体落地式 8100W＜Q≤11000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体落地式 11000W＜Q≤14000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体落地式 14000W＜Q≤20000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q≤8100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q＞8100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3（空调维修常用主要配件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件名称 |  |  | 机型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — — |
| 室内机主板 |  |  | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示板 |  |  | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外机主板 |  |  | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内风扇电机 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外风扇电机 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四通阀 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定频压缩机 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频压缩机 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容1 |  |  | 风机电容：容量1uF≤Q≤5uF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容2 |  |  | 压缩机电容：容量25uF≤Q≤65uF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜阀门 |  |  | 截止阀/高低压阀/三通阀，2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力开关 |  |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器/单向阀 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控器 |  |  | 兼容遥控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面板 |  |  | 兼容面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆风开关 |  |  | 步进电机、导风叶片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜗壳 |  |  | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器 |  |  | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探头 |  |  | 传感器、电辅热温控器、感温头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线圈 |  |  | 电磁阀线圈、四通阀线圈、过载保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接水盘 |  |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏电保护开关 |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流接触器 |  |  | 5000W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水泵 |  |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相序保护器 |  |  | 7200W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线 |  |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风机风叶 |  |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机支架 |  |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频机外机电控盒 |  |  | 2600W＜Q≤72000W（1-3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发器1 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发器2 |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发器3 |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器1 |  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器2 |  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器3 |  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀阀 |  |  | 2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  | 1.报价包含高空作业费，拆装机均不含运输费、维修费、材料费。如环境特殊需要吊车吊装的，吊装费按实收取； 2.加长铜管包括气管和液管（各一条）、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、等费用。不足1米按1米计算，超过1米按实际加长长度计算； 3.空调安装操作只负责电源插头以内的全程，不包含涉及土、木、水、电工程的安装；为确保用电安全柜式空调必须安装漏电保护开关，挂式空调安装漏电保护开关； 4.“Q”表示空调冷量，单位为“w”。 5.安全责任条款：报价人方在施工操作时因防护不当或违规操作而出现的物件损坏及人员伤亡事故，由报价人负责。 6. 维修响应时间要求：必须在接到故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场，小修故障不超过12小时修复，中、大修故障处理时限不超过72小时。 7.服务期限：自合同签订之日起壹年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.采购人应当确定评审小组推荐的前2名成交候选报价人为成交报价人。排名前2名的成交候选报价人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人从合格的成交候选报价人中另行确定成交报价人或重新开展采购活动。

6.付款：本项目无预付款，最终采购数量以采购人实际维修数量为准，支付金额以实际结算为准。付金额以实际结算为准。询价总结算金额不超过7.731万元。被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30 日内付清当次维修款。

7.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：后勤保障处空调设备维保服务项目，采购编号LZY2023-6履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年5月6日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：于枝星     联系电话：18007721300  。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年4月25日

报价明细表

| 报价表1 [单位]人民币：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分体挂式空调 |  |  | 分体立柜式空调 |  |  | 商用天井式风管式空调 |  |
| 项目 |  | 1-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 3匹 | 5匹 |
| 拆机 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加雪种 | 普通雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冷媒雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加长连接管 | 单价 （元/米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | 铜管厚度（mm）:Φ6≥0.5、Φ9.5≥0.7、Φ12≥0.8、Φ16≥1.0、Φ19≥1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源铜线经（mm2）2000~2600W≥1.0、2700~3600W≥1.5、4000~5000≥2.5、7000~8000W(三相）≥1.5、7000~8000W（单相）≥2.5（单冷）4.0（冷暖）、10000~12000W（三相）≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调支架 | 不锈钢支架规格 | 厚度≥1.4mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm |
|  | 不锈钢支架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度清洗服务 （使用专用清洗剂及设备对空调蒸发器进行清洗） | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 单价 |  |
| 打孔1 |  | 孔径60MM-100mm，一般墙孔 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 打孔2 |  | 孔径60MM-100mm，钢筋混泥土墙，墙厚≥240 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运1 |  | 5公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运2 |  | 25公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |
| 防盗网拆装 |  | 拆，装、拆装过程如用户家有防盗网（未预留有空调检修口），安装人员提供的切割拆装服务，并负责防盗网恢复焊接服务等； |  |  | 张/次 |  |  |  |  |
| 表1小计金额 |  | （人民币大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 报价表2 [单位]人民币：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型及制冷量 | 小修价格 | 中修价格 | 大修价格 | — |
| 分体壁挂式Q≤3900 |  |  |  | 小修内容包括：1.更换： 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、信号线、窗机机械式温控器等。 2.调整处理： 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水。 中修内容包括：1.更换：电辅助加热器、风机风叶、电机支架、室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板。2.调整处理：内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口 大修内容包括：1.更换：压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。 2.调整处理：毛细管冰堵。 |
| 分体壁挂式 3900W＜Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体壁挂式Q＞5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 5100W＜Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 8100W＜Q≤11000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 11000W＜Q≤14000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 14000W＜Q≤20000W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q＞8100W |  |  |  |  |
| 表2小计金额 | （人民币大写） （¥ ） |  |  |  |

| 报价表3 [单位]人民币：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 空调维修常用主要配件报价表 |  |  |
| 配件名称 | 机型 | 单价（元） |
| 室内机主板 | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |
|  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |
|  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |
|  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |
|  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |
|  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |
|  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 显示板 | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |
|  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |
|  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |
|  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |
|  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |
|  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |
|  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 室外机主板 | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |
|  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |
|  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |
|  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |
|  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |
|  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |
|  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 室内风扇电机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 室外风扇电机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 四通阀 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 定频压缩机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 变频压缩机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 电容1 | 风机电容：容量1uF≤Q≤5uF |  |
| 电容2 | 压缩机电容：容量25uF≤Q≤65uF |  |
| 铜阀门 | 截止阀/高低压阀/三通阀，2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |  |
| 压力开关 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 过滤器/单向阀 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 遥控器 | 兼容遥控器 |  |
| 面板 | 兼容面板 |  |
| 摆风开关 | 步进电机、导风叶片 |  |
| 蜗壳 | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |  |
| 变压器 | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |  |
| 探头 | 传感器、电辅热温控器、感温头 |  |
| 线圈 | 电磁阀线圈、四通阀线圈、过载保护 |  |
| 接水盘 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 漏电保护开关 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 交流接触器 | 5000W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 排水泵 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 相序保护器 | 7200W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 信号线 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 风机风叶 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 电机支架 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 变频机外机电控盒 | 2600W＜Q≤72000W（1-3匹机型） |  |
| 蒸发器1 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
| 蒸发器2 | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
| 蒸发器3 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 冷凝器1 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
| 冷凝器2 | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
| 冷凝器3 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 膨胀阀 | 2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |  |
| 表3小计金额 | （人民币大写） （¥ ） |  |
| 总报价（表1+2+3）： （人民币大写） （¥ ） |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

评分标准

一、评审原则

1.评委构成：本项目的评委分别由依法组成的评审专家3人或以上单数构成。

2.评审依据：评委将以询价采购公告为评审依据，对报价人的价格、质量保障能力、信誉、业绩、售后服务5个方面内容打分。

二、评定方法

1.对进入详评的，采用综合评分法。

2.计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1．价格分………………………………………………………………… 30分

（1）以进入详评的最低报价为30分。

供应商有效最低报价金额（元）

（2）某供应商报价分 =                                        ×30分

某供应商有效报价金额（元）

2．质量保障能力分……………………………………………………… 40 分

持国内任一空调生产厂家出具的有效厂家代理资格证明文件、授权书或空调生产厂家出具维修点资格证明文件，每提供1家证明文件得10分，满分40分。（须提交复印件，原件备查）

3．信誉分…………………………………………………………………… 6分

2020年起获得政府部门或行业协会颁发的荣誉证书，每类奖项得1分，满分6分（须提交复印件，原件备查）

4．业绩分…………………………………………………………………6分

（1）报价人在2022年6月1日以来空调维护维修发票复印件（须提交复印件，原件备查。），总金额满壹万元得1分，满分3分。

（2）具有同类项目业绩的，每提供一个单位得1分（合同或协议复印件均有效，盖上报价人公章，原件备查），满分3分。

5.售后服务分…………………………………………………………………18分

一档（10分）：能满足采购需求，作出服务承诺，得10分。

二档（8分）：提供售后承诺服务质保期，按维修完毕交付使用之日起，设备正常运行质保3个月得1分、6个月得4分、1年得8分，满分8分。

总得分= 1 + 2 + 3 + 4+5。

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院2022—2024年空调维修及清洁维护定点服务供应商采购活动期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

1.我公司完全响应柳州职业技术学院本次采购文件的基本要求表全部要求。所提供的报价货物皆为符合国家标准的正规渠道全新合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2.在供货、维修项目有效期内，保证依据我公司报价文件的承诺，按不高于报价向柳州职业技术学院提供高质量的货物和服务。

3.在接到故障通知后， 1 小时内响应 12  小时内到达现场，一般故障不超过 24  小时修复，重大设备故障处理时限不超过 72 小时，在进行维修或清洁维护时我公司负责该设备的安全及场地清洁，如出现损坏或场地污染由我公司负责修复。

4.如我公司提供假冒伪劣产品配件，或所委派的维护人员操作失误造成学院空调损坏的，承诺按所供产品的市场价格双倍赔偿给柳州职业技术学院。且院方有权直接取消我公司的定点供应商资格。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：         年    月     日