柳州职业技术学院

社湾校区水平衡测试及相关数据采集服务询价采购公告

采购编号：LZY2023-36                        发布日期：2023年10月27日

- 项目名称：社湾校区水平衡测试及相关数据采集服务采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）伍万伍仟元整（¥55000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求：

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场考察、 数据采集 | （1）节水设施考察： 1）现场检查教学楼、办公楼、学生宿舍等建筑内用水设施是否GB/T 31436节水要求，估算学校节水器具普及率； 2）现场勘查景观绿化、食堂餐饮、游泳池、中央空调冷却水等重点用水环节是否达到GB/T 26922节水要求； （2）用水管理情况： 1）现场考察学校用水计量是否实现用水分级分户精准计量； 2）查看学校是否有规范的用水记录； 3）查看收集学校供水管网定期维护检修记录； 4）确认学校各区及总用水量及用水人数； 以上内容在汇编材料中体现（提供电子版1份）。 | 1 | 项 |
| 2 | 高校节水制度建设 | （1）指导学校成立节水管理机构，规范节水管理； （2）指导学校完善节水实施方案； （3）指导学校完善节水目标考核、用水管理、设施维护制度； （4）指导学校将节水工作纳入学期（年）考核及表彰范围。 提供相关制度方案文档 以上内容在汇编材料中体现（提供电子版1份）。 | 1 | 项 |
| 3 | 高校用水管理评价 | （1）确认学校用水总量、人均用水量是否符合《节水型高校评价标准》相关要求，如不符合提出解决方法。 （2）现场查看学校用水设施、用水计量器具等硬件设施情况是否符合《节水型高校评价标准》相关要求，如不符合提出解决方法。 以上内容在汇编材料中体现（提供电子版1份）。 |  |  |
| 4 | 数据汇总、 数据分析计算 | 1）测算学校节水器具安装率； 2）测算学校一级、次级用水计量率； 3）计算学校人均用水量并对比自治区普通高校用水定额； 4）确认学校是否完成上级下达的年计划用水指标； 5）收集、编制学校节水宣传教育材料：将收集学校节水宣传教育、实践活动资料汇编成满足《节水型高校评价标准》关于节水宣传教育评价项的报告。 （1）确认高效节水工作计划及考评是否有节水内容； （2）收集学校节水宣传活动材料； （3）收集高校组织学生开展的节水实践活动。 根据《节水型高效评价标准》将收集到的资料汇编成册，形成一套完整的节水型高校创建申报材料，包含基本信息表、分析报告（含证明材料）、自评表等资料。（电子版1份及纸质版≧3份） | 1 | 项 |
| 5 | 水平衡测试 | （1）根据《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022）开展水平分析；形成水平衡分析报告。（电子版1份及纸质版≧3份） （2）进行水量测试、分析研究和措施建议，并绘制高校计量网络图、供水管网示意图； （3）实施区域：广西柳州市鱼峰区社湾路5号、28号、30号 柳州职业技术学院社湾校区； （4）测试范围：校园总用水表与各楼栋总表用水平衡分析； | 1 | 项 |
| 备注： - 供货时间：合同签订之日起10日内验收合格交付使用。 - 所有交付校方的文件，校方同时拥有该知识产权，所有测试数据、报告文件及主要成果内容进行保密，未经校方允许，不得公开。 |  |  |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

（6）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有设备全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：合同签订之日起10日内验收合格交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份，报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年11月3日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政楼201办公室，逾期无效。

9.技术及需求咨询联系人：于枝星     联系电话：18007721300。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年10月27日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

（6）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 4.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

年     月     日

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：

1. 按参数要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件；

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责；