柳州职业技术学院

创新协同实验室建设项目询价采购公告

采购编号：LZY2023-37                              发布日期：2023年10月30 日

- 项目名称：创新协同实验室建设项目

- 询价采购项目预算金额：（人民币大写）壹拾壹万陆仟玖佰叁拾元整（¥116930.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营养琼脂 (NA) | 供细菌总数测定、保存菌种及纯培养用(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 平板计数琼脂培养基 | 用于菌落总数测定(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 孟加拉红琼脂 | 供霉菌和酵母菌的计数、分离、培养用(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | Baird-Parker琼脂基础 | 用于凝固酶阳性葡萄球菌的选择性分离培养和计数(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 乳糖胆盐发酵培养基 | 用于多管发酵法测定食品、饮用矿泉水中大肠菌群(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | MRS琼脂 | 用于乳酸菌的分离、计数和培养(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 乳糖蛋白胨培养液 | 用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌群(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | EC肉汤 | 用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 7.5%氯化钠肉汤培养基 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养(GB)，BR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 盐酸羟胺 | 粉状，含量≥98％，AR25g/瓶 | 60 | 瓶 |
|  | 1，10-邻菲啰啉 | 粉状，含量≥98.0％，AR5g/瓶 | 30 | 瓶 |
|  | 无水乙醇(塑料瓶) | 粉状，含量≥99.7%，AR500ml/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 95%乙醇 | 粉状，含量≥95%，AR500ml/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | PH缓冲剂 | 粉状，一套包含pH 4.01，pH 6.86，pH9.18各一袋 | 180 | 套 |
|  | 碘化钾 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 40 | 瓶 |
|  | 酚试剂 | 粉状，含量≥98.0%，AR5g/瓶 | 36 | 瓶 |
|  | 反1.2-环己二胺四乙酸 | 粉状，含量≥99.0%，AR25g/瓶 | 20 | 瓶 |
|  | 磷酸（塑瓶） | 液体，含量≥85.0%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硫代硫酸钠 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 氯化钠 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 36 | 瓶 |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 氯化铵 | 粉状，含量≥99.5%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 柠檬酸铵 | 粉状，含量≥98.5%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 异丙醇 | 液体，含量≥99.0%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 盐酸 | 液体，含量36.0～38.0%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硫酸 | 液体，含量95.0～98.0%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 乙醚 | 液体，含量≥98.5%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 丙酮 | 液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 三氯甲烷 | 液体，含量≥99.0%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硫代硫酸钠 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硫酸铜 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 酒石酸钾钠，四水 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 亚铁氰化钾 | 粉状，含量≥99.5%，AR500g/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 乙酸锌 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液 | 液体，浓度0.2%，IR100ml/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 碳酸氢钠 | 粉状，含量≥99.5%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | L-抗坏血酸 | 粉状，100g/包，食用级 | 18 | 包 |
|  | 过氧化氢30% | 液体，含量≥30%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 草酸钾 | 粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硫酸亚铁铵 | 粉状，含量≥99.5%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 氧化钙 | 粉状，含量≥98%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 冰乙酸 | 液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 三水合乙酸钠 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 磷酸二氢钾 | 粉状，含量≥99.5%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 磷酸氢二钾 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 盐酸萘乙二胺 | 粉状，含量≥98.0%，AR10g/瓶 | 54 | 瓶 |
|  | 5-磺基水杨酸 | 粉状，含量≥99.0%，AR100g/瓶 | 36 | 瓶 |
|  | 硝酸钾 | 粉状，含量≥99.5%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硝酸钙 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 正丁醇 | 液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 氨水 | 液体，含量25～28%，AR2500ml/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 乙二胺四乙酸二钠 | 液体，浓度0.01mol/L，AR250ml/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 氟化铵 | 粉状，含量≥96.0%，AR250g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 六次甲基四胺 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 碘 | 粉状，含量≥99.8%，AR100g/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 碘化汞 | 粉状，含量≥99.5%，AR100g/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 无水碳酸钠 | 粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 草酸钠 | 粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 一水合硫酸锰 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 无水对氨基苯磺酸 | 粉状，含量≥99.8%，AR100g/瓶 | 18 | 瓶 |
|  | 重铬酸钾 | 粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 硝酸 | 液体，含量≥95.0%，AR500ml/瓶 | 9 | 瓶 |
|  | 酸碱滴定管 | 玻璃，透明，容量50ml，带F4活塞 | 210 | 支 |
|  | 玻璃比色皿 | 光程10mm，容量3.5ml， ≥宽12. 5×高12.5×长45mm | 100 | 只 |
|  | 复合电极 | E-201-C-9型 | 40 | 支 |
|  | 氟离子选择电极 | PF-2-01型 | 40 | 支 |
|  | 参比电极/甘汞电极 | 232型 | 40 | 支 |
|  | 擦镜纸 | ≥宽100mm×长150mm，100张/本 | 500 | 本 |
|  | 定性滤纸 | φ7cm中速，100张/盒 | 30 | 盒 |
|  | 定性滤纸 | φ12.5cm中速，100张/盒 | 30 | 盒 |
|  | 定性滤纸 | φ12.5cm快速，100张/盒 | 30 | 盒 |
|  | 定量滤纸 | φ12.5cm快速，100张/盒 | 30 | 盒 |
|  | 定量滤纸 | φ12.5cm中速，100张/盒 | 30 | 盒 |
|  | 牛皮纸 | ≥宽787mm×长1092mm，80g/张 | 500 | 张 |
|  | 脱脂棉 | ≥500g/包 | 30 | 包 |
|  | 高型称量瓶 | 高硼硅，口宽25mm×高40mm | 100 | 只 |
|  | 矮型称量瓶 | 高硼硅，口宽40mm×高25mm | 100 | 只 |
|  | 调药棒(玻棒） | 玻璃，直径≥5mm×高200mm | 100 | 支 |
|  | 量筒 | 玻璃，容量50ml | 100 | 个 |
|  | 量筒 | 玻璃，容量20ml | 100 | 个 |
|  | 量筒 | 玻璃，容量10ml | 100 | 个 |
|  | 分水器 | 高硼硅玻璃，四氟塞19# | 40 | 只 |
|  | 直行冷凝管 | 玻璃，磨口口径19/26mm | 40 | 只 |
|  | 温度计套管 | 玻璃，磨口口径19/26mm | 40 | 只 |
|  | 索氏提取器 | 玻璃，球形，容量150ml， 整套包含提取筒 、提取瓶、冷凝管 | 50 | 套 |
|  | 蒸馏头 | 玻璃，磨口口径19/26mm | 40 | 支 |
|  | 接引管 | 玻璃，磨口口径19/26mm | 40 | 只 |
|  | 输血胶管 | 橡胶，口径6/9mm | 100 | 米 |
|  | 温度计 | 玻璃，量程0-100℃ | 30 | 支 |
|  | 温度计 | 玻璃，量程0-200℃ | 30 | 支 |
|  | 刻度吸管 | 玻璃，容量1ml，A级 | 300 | 支 |
|  | 刻度吸管 | 玻璃，容量2ml，A级 | 200 | 支 |
|  | 刻度吸管 | 玻璃，容量5ml，A级 | 200 | 支 |
|  | 刻度吸管 | 玻璃，容量10ml，A级 | 100 | 支 |
|  | 大肚吸管 | 玻璃，容量25ml，单标 | 100 | 支 |
|  | 大肚吸管 | 玻璃，容量50ml，单标 | 100 | 支 |
|  | 塑料吸管 | 塑料，容量1ml，刻度 | 300 | 个 |
|  | 塑料洗瓶 | 塑料，容量500ml | 100 | 个 |
|  | 洗耳球 | 橡胶，容量60ml，中号 | 100 | 个 |
|  | 滴管/附胶头 | 玻璃，容量2ml | 200 | 支 |
|  | 白滴瓶 | 玻璃，容量60ml | 100 | 个 |
|  | 棕滴瓶 | 玻璃，容量60ml | 100 | 个 |
|  | 试管 | 玻璃，宽18mm×高180mm | 500 | 支 |
|  | 试管塞 | 耐高温硅胶，直径16-19mm | 500 | 个 |
|  | 硅胶塞 | 耐高温硅胶，直径30-34mm | 100 | 个 |
|  | 小导管 | 玻璃，宽6mm×高30mm | 300 | 个 |
|  | 白小口瓶 | 玻璃，容量500ml | 60 | 个 |
|  | 培养皿 | 玻璃，带盖，圆形，直径90mm | 300 | 套 |
|  | 圆式立体培养袋 | 塑料，容量2.5L，10个/包 | 20 | 包 |
|  | 厌氧产气袋 | c-11型，完全厌氧培养，容量350mL， 10个/包 | 20 | 包 |
|  | 厌氧指示剂 | c-22型，10个/包 | 20 | 包 |
|  | 烧杯 | 玻璃，容量1000ml | 100 | 个 |
|  | 烧杯 | 玻璃，容量500ml | 100 | 个 |
|  | 烧杯 | 玻璃，容量250ml | 100 | 个 |
|  | 烧杯 | 玻璃，容量100ml | 200 | 个 |
|  | 烧杯 | 玻璃，容量50ml | 300 | 个 |
|  | 三角烧瓶 | 玻璃，容量250ml | 100 | 个 |
|  | 碘量瓶 | 玻璃，容量250ml | 100 | 个 |
|  | 白容量瓶 | 玻璃，容量50ml | 300 | 个 |
|  | 白容量瓶 | 玻璃，容量100ml | 200 | 个 |
|  | 白容量瓶 | 玻璃，容量250ml | 100 | 个 |
|  | 耐酸碱手套 | 橡胶，中号 | 100 | 对 |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 橡胶，XS号，100只/盒 | 30 | 盒 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶手套 | 橡胶，7.5#无粉 | 400 | 对 |
|  | 一次性无粉丁腈手套 | 丁腈，U2500型 M号加厚，100只/盒 | 50 | 盒 |
| 商务要求 |  | 货物免费送达采购人指定地点，经采购人验收因质量问题、运输问题导致的货物破裂损坏，自验收之日起2日内全免费退换。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20日内支付合同金额全部货款。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：创新协同实验室建设项目，采购编号LZY2023-37履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后3日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年11月3日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：莫乔程       联系电话：14795520287。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年10月30日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 4.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

年     月     日

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：

1. 按参数要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件；

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责；