柳州职业技术学院

学生公寓空调设备维保服务询价采购公告

采购编号：LZY2024-8                           发布日期： 2024年5月17日

一、项目名称：学生公寓空调设备维保服务

二、询价采购项目预算金额：（人民币）柒万叁仟柒佰捌拾壹元整（¥73781.00）

学生公寓空调设备维保服务，按单价报价，合同签订之日起壹年（或合同金额执行完毕止）

三、评标方法：最低评标价法

四、采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

表1

|  |  | 分体挂式空调 |  |  | 分体立柜式空调 |  |  | 商用天井式风管式空调 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 1-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 3匹 | 5匹 |
| 拆机 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加雪种 | 普通雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冷媒雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加长连接管 | 单价 （元/米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | 铜管厚度（mm）:Φ6≥0.5、Φ9.5≥0.7、Φ12≥0.8、Φ16≥1.0、Φ19≥1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源铜线经（mm2）2000~2600W≥1.0、2700~3600W≥1.5、4000~5000≥2.5、7000~8000W(三相）≥1.5、7000~8000W（单相）≥2.5（单冷）4.0（冷暖）、10000~12000W（三相）≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调支架 | 不锈钢支架规格 | 厚度≥1.4mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm |
|  | 不锈钢支架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度清洗服务 （使用专用清洗剂及设备对空调蒸发器进行清洗） | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 单价 |  |
| 打孔1 |  | 孔径60MM-100mm，一般墙孔 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 打孔2 |  | 孔径60MM-100mm，钢筋混泥土墙，墙厚≥240 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运1 |  | 5公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运2 |  | 25公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |
| 防盗网拆装 |  | 拆，装、拆装过程如用户家有防盗网（未预留有空调检修口），安装人员提供的切割拆装服务，并负责防盗网恢复焊接服务等； |  |  | 张/次 |  |  |  |  |

表2

| 机型及制冷量 | 小修价格 | 中修价格 | 大修价格 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体壁挂式Q≤3900 |  |  |  | 小修内容包括：1.更换： 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、信号线、窗机机械式温控器等。 2.调整处理： 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水。 中修内容包括：1.更换：电辅助加热器、风机风叶、电机支架、室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板。2.调整处理：内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口 大修内容包括：1.更换：压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。 2.调整处理：毛细管冰堵。 |
| 分体壁挂式 3900W＜Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体壁挂式Q＞5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 5100W＜Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 8100W＜Q≤11000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 11000W＜Q≤14000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 14000W＜Q≤20000W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q＞8100W |  |  |  |  |

表3（空调维修常用主要配件）

| 配件名称 |  | 机型 |
| --- | --- | --- |
| 室内机主板 |  | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |
|  |  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |
|  |  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |
|  |  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |
|  |  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |
|  |  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |
|  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 显示板 |  | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |
|  |  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |
|  |  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |
|  |  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |
|  |  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |
|  |  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |
|  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 室外机主板 |  | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |
|  |  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |
|  |  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |
|  |  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |
|  |  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |
|  |  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |
|  |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 室内风扇电机 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 室外风扇电机 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 四通阀 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 定频压缩机 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 变频压缩机 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 电容1 |  | 风机电容：容量1uF≤Q≤5uF |
| 电容2 |  | 压缩机电容：容量25uF≤Q≤65uF |
| 铜阀门 |  | 截止阀/高低压阀/三通阀，2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |
| 压力开关 |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 过滤器/单向阀 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
|  |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
|  |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 遥控器 |  | 兼容遥控器 |
| 面板 |  | 兼容面板 |
| 摆风开关 |  | 步进电机、导风叶片 |
| 蜗壳 |  | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |
| 变压器 |  | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |
| 探头 |  | 传感器、电辅热温控器、感温头 |
| 线圈 |  | 电磁阀线圈、四通阀线圈、过载保护 |
| 接水盘 |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 漏电保护开关 |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 交流接触器 |  | 5000W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 排水泵 |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 相序保护器 |  | 7200W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 信号线 |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 风机风叶 |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 电机支架 |  | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |
| 变频机外机电控盒 |  | 2600W＜Q≤72000W（1-3匹机型） |
| 蒸发器1 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
| 蒸发器2 |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
| 蒸发器3 |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 冷凝器1 |  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |
| 冷凝器2 |  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |
| 冷凝器3 |  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |
| 膨胀阀 |  | 2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |
| 商务要求 | 1.报价包含高空作业费，拆装机均不含运输费、维修费、材料费。如环境特殊需要吊车吊装的，吊装费按实收取； 2.加长铜管包括气管和液管（各一条）、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、等费用。不足1米按1米计算，超过1米按实际加长长度计算； 3.空调安装操作只负责电源插头以内的全程，不包含涉及土、木、水、电工程的安装；为确保用电安全柜式空调必须安装漏电保护开关，挂式空调安装漏电保护开关； 4.“Q”表示空调冷量，单位为“w”； 5.安全责任条款：报价人方在施工操作时因防护不当或违规操作而出现的物件损坏及人员伤亡事故，由报价人负责； 6. 维修响应时间要求：必须在接到故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场，小修故障不超过12小时修复，中、大修故障处理时限不超过72小时； 7.学生公寓空调设备维保服务，按单价报价，总结算金额不超过7.3781万元； 8.服务期限：自合同签订之日起壹年（或合同金额执行完毕止）。 |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.采购人应当确定评审小组推荐的前2名成交候选报价人为成交报价人。排名前2名的成交候选报价人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人从合格的成交候选报价人中另行确定成交报价人或重新开展采购活动。

6.付款：本项目无预付款，最终采购数量以采购人实际维修数量为准，支付金额以实际结算为准。询价总结算金额不超过7.3781万元。被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内办理支付手续。

7.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金，金额为：(大写人民币)伍仟元整（￥5000.00）。履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：学生公寓空调设备维保服务项目，采购编号LZY2024- 8履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2024年5月27 日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：于枝星     联系电话：18007721300。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2024年 5月17 日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 4.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

年     月     日

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 报价表1 [单位]人民币：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分体挂式空调 |  |  | 分体立柜式空调 |  |  | 商用天井式风管式空调 |  |
| 项目 |  | 1-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 3匹 | 5匹 |
| 拆机 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加雪种 | 普通雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冷媒雪种（台次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加长连接管 | 单价 （元/米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | 铜管厚度（mm）:Φ6≥0.5、Φ9.5≥0.7、Φ12≥0.8、Φ16≥1.0、Φ19≥1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源铜线经（mm2）2000~2600W≥1.0、2700~3600W≥1.5、4000~5000≥2.5、7000~8000W(三相）≥1.5、7000~8000W（单相）≥2.5（单冷）4.0（冷暖）、10000~12000W（三相）≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调支架 | 不锈钢支架规格 | 厚度≥1.4mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥1.4mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm | 厚度≥2.0mm |
|  | 不锈钢支架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地架价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度清洗服务 （使用专用清洗剂及设备对空调蒸发器进行清洗） | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 单价 |  |
| 打孔1 |  | 孔径60MM-100mm，一般墙孔 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 打孔2 |  | 孔径60MM-100mm，钢筋混泥土墙，墙厚≥240 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运1 |  | 5公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |
| 空调拆装搬运2 |  | 25公里内 |  |  | 台/次 |  |  |  |  |
| 防盗网拆装 |  | 拆，装、拆装过程如用户家有防盗网（未预留有空调检修口），安装人员提供的切割拆装服务，并负责防盗网恢复焊接服务等； |  |  | 张/次 |  |  |  |  |
| 表1小计金额 |  | （人民币大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 报价表2 [单位]人民币：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型及制冷量 | 小修价格 | 中修价格 | 大修价格 | — |
| 分体壁挂式Q≤3900 |  |  |  | 小修内容包括：1.更换： 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、信号线、窗机机械式温控器等。 2.调整处理： 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水。 中修内容包括：1.更换：电辅助加热器、风机风叶、电机支架、室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板。2.调整处理：内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口 大修内容包括：1.更换：压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。 2.调整处理：毛细管冰堵。 |
| 分体壁挂式 3900W＜Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体壁挂式Q＞5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 5100W＜Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 8100W＜Q≤11000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 11000W＜Q≤14000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 14000W＜Q≤20000W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q＞8100W |  |  |  |  |
| 表2小计金额 | （人民币大写） （¥ ） |  |  |  |

| 报价表3 [单位]人民币：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 空调维修常用主要配件报价表 |  |  |
| 配件名称 | 机型 | 单价（元） |
| 室内机主板 | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |
|  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |
|  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |
|  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |
|  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |
|  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |
|  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 显示板 | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |
|  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |
|  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |
|  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |
|  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |
|  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |
|  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 室外机主板 | 格力KFR-35GW/(35570)NhBa-2 |  |
|  | 格力Q畅1.5匹冷暖挂机KFR-35GW/(35594)Aa-2 |  |
|  | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |
|  | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) |  |
|  | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) |  |
|  | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D2)A |  |
|  | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 室内风扇电机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 室外风扇电机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 四通阀 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 定频压缩机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 变频压缩机 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 电容1 | 风机电容：容量1uF≤Q≤5uF |  |
| 电容2 | 压缩机电容：容量25uF≤Q≤65uF |  |
| 铜阀门 | 截止阀/高低压阀/三通阀，2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |  |
| 压力开关 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 过滤器/单向阀 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
|  | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
|  | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 遥控器 | 兼容遥控器 |  |
| 面板 | 兼容面板 |  |
| 摆风开关 | 步进电机、导风叶片 |  |
| 蜗壳 | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |  |
| 变压器 | 分体式2600W＜Q≤12000W（1-5匹机型） |  |
| 探头 | 传感器、电辅热温控器、感温头 |  |
| 线圈 | 电磁阀线圈、四通阀线圈、过载保护 |  |
| 接水盘 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 漏电保护开关 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 交流接触器 | 5000W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 排水泵 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 相序保护器 | 7200W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 信号线 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 风机风叶 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 电机支架 | 2600W＜Q≤14000W（1-5匹机型） |  |
| 变频机外机电控盒 | 2600W＜Q≤72000W（1-3匹机型） |  |
| 蒸发器1 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
| 蒸发器2 | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
| 蒸发器3 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 冷凝器1 | 分体壁挂式Q≤3900（1.5匹机型） |  |
| 冷凝器2 | 分体落地式5100W＜Q≤8100W（3匹机型） |  |
| 冷凝器3 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W（5匹机型） |  |
| 膨胀阀 | 2600W＜Q≤7200W（1-3匹机型） |  |
| 表3小计金额 | （人民币大写） （¥ ） |  |
| 名称 | 采购文件参数要求 | 响应情况 （必填） |
| 商务要求 | 1.报价包含高空作业费，拆装机均不含运输费、维修费、材料费。如环境特殊需要吊车吊装的，吊装费按实收取； 2.加长铜管包括气管和液管（各一条）、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、等费用。不足1米按1米计算，超过1米按实际加长长度计算； 3.空调安装操作只负责电源插头以内的全程，不包含涉及土、木、水、电工程的安装；为确保用电安全柜式空调必须安装漏电保护开关，挂式空调安装漏电保护开关； 4.“Q”表示空调冷量，单位为“w”； 5.安全责任条款：报价人方在施工操作时因防护不当或违规操作而出现的物件损坏及人员伤亡事故，由报价人负责； 6. 维修响应时间要求：必须在接到故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场，小修故障不超过12小时修复，中、大修故障处理时限不超过72小时； 7.学生公寓空调设备维保服务，按单价报价，总结算金额不超过7.3781万元； 8.服务期限：自合同签订之日起壹年（或合同金额执行完毕止）。 |  |
| 总报价（表1+2+3）：（人民币大写） （¥ ） |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按采购要求表格内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2.在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，则取消报价人候选资格。

8.承诺书

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院学生公寓空调设备维保服务供应商采购活动期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

1.我公司完全响应柳州职业技术学院本次采购文件第四项“采购要求”的全部内容。所提供的报价货物皆为符合国家标准的正规渠道全新合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2.在供货、维修服务项目有效期内，保证依据我公司报价文件的承诺，按不高于报价向柳州职业技术学院提供高质量的货物和服务。

3.在接到故障通知后，    小时内响应，    小时内到达现场，一般故障不超过     小时修复，重大设备故障处理时限不超过    小时，在进行维修或清洁维护时我公司负责该设备的安全及场地清洁，如出现损坏或场地污染由我公司负责修复。

4.如我公司提供假冒伪劣产品配件，或所委派的维护人员操作失误造成学院空调损坏的，承诺按所供产品的市场价格双倍赔偿给柳州职业技术学院。且院方有权直接取消我公司的供应商资格并解除合同。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：   年    月     日