广西大德项目管理有限公司关于2024年度新生宿舍维修项目（GXDDJ20241010-FS）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXDDJ20241010-FS

原公告的采购项目名称：2024年度新生宿舍维修项目

首次公告日期：2024年7月18日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

1.竞争性谈判文件“首次响应文件提交截止时间”更正为“2024年7月26日15：30（北京时间）”

2.竞争性谈判文件“首次响应文件开启时间”更正为“2024年7月26日15：30（北京时间）”

3.项目增加提供“2024级新生宿舍维修事项统计表”，详见附件。

更正日期：2024年7月22日

三、其他补充事宜

1.相关条款作相应变更，其余不变。

2.网上查询地址：中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、柳州职业技术学院官网（http://www.lzzy.edu.cn/）。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：柳州职业技术学院

地址：柳州市社湾路28号

项目联系人：容木清

项目联系方式：0772-3156307

2.采购代理机构信息

名称：广西大德项目管理有限公司

地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

项目联系人：梁斌雄、覃炳、黄燕梅

项目联系方式：0772-2120191

广西大德项目管理有限公司

2024年7月22日

| 附件 官塘校区2024级新生宿舍维修事项统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D8为6床。注：标√和字母A、B表示，地砖、爬梯需要维修。 地砖破损直接填破损数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼栋 | 宿舍号 | 左1床 | 左2床 | 左3床 | 右1床 | 右2床 | 右3床 | 需维修312间1401个床位合计 | 室内天面70间 | 门边墙面74间 | 窗台墙面215间 | 阳台脱腻子25间 | 厕所脱腻子（54间） | 阳台天花板漏水（13间） | 厕所渗水（9间） | 室内天面漏水（10间） | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此三项统计内容暂按需开挖卫生间重做防水层的做法计算，具体到现场进行确定具体的维修做法；此处统计的房间号指上一层楼的卫生间需要重做防水 |  |  |  |
| 1 | D1# | 104 |  |  | √ | √ |  | √ | 3 |  |  | √ |  |  |  | A水管 |  |  |
| 2 | D1# | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D1# | 110 |  |  | √ |  |  | √ | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D1# | 112 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D1# | 116 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D1# | 117 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D1# | 118 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D1# | 119 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D1# | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D1# | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | D1# | 125 |  | √ | √ |  |  |  | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 厕所水管漏水 |
| 12 | D1# | 129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D1# | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D1# | 216 |  |  |  |  |  | √ | 1 | A | √ |  |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 15 | D1# | 217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  | A水管 |  |  |
| 16 | D1# | 218 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 17 | D1# | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 厕所地砖坏4块 |
| 18 | D1# | 221 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  | B | B |  |  |  |  |
| 19 | D1# | 222 | √ | √ | √ |  |  |  | 3 |  | √ |  |  | B |  |  |  |  |
| 20 | D1# | 223 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 21 | D1# | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 22 | D1# | 225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 23 | D1# | 226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | D1# | 227 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  | √ |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 25 | D1# | 228 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | D1# | 229 |  |  | √ | √ |  | √ | 3 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D1# | 230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | D1# | 231 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | D1# | 233 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | D1# | 302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  | √ |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 31 | D1# | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | A便盆开裂 |
| 32 | D1# | 304 |  |  |  |  |  |  |  | B | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | D1# | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D1# | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | D1# | 307 |  |  |  |  | √ |  | 1 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | D1# | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 37 | D1# | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 38 | D1# | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 39 | D1# | 314 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | D1# | 315 |  |  |  |  |  | √ | 1 | B | √ | √ | B |  |  |  |  |  |
| 41 | D1# | 321 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  | √ |  |  |  |  | A |  |  |
| 42 | D1# | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | A |  |  |
| 43 | D1# | 401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  | B |  |  |  |  |
| 44 | D1# | 416 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A | √ |  |  |  |  |  | A漏水 | 柜子脱钉 |
| 45 | D1# | 417 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | D1# | 419 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A | √ | √ |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 47 | D1# | 420 | √ | √ |  |  |  |  | 2 | B |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 48 | D1# | 421 |  |  |  |  |  |  |  | B | √ | √ | B |  |  |  |  |  |
| 49 | D1# | 422 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A | √ | √ |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 50 | D1# | 423 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | √ | B |  |  |  |  |  |
| 51 | D1# | 424 | √ |  |  |  |  | √ | 2 | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 52 | D1# | 425 |  |  |  |  | √ | √ | 2 | B | √ |  | B |  |  |  |  |  |
| 53 | D1# | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | D1# | 427 |  |  |  |  |  |  |  | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | D1# | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 56 | D1# | 429 |  |  | √ |  |  |  | 1 | B |  |  | B | B |  |  |  |  |
| 57 | D1# | 430 |  |  |  |  |  |  |  | B | √ |  |  | B |  |  |  |  |
| 58 | D1# | 431 |  |  |  |  | √ | √ | 2 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | D1# | 433 |  | √ |  |  | √ |  | 2 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | D1# | 523 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | D1# | 524 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | D1# | 526 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | D1# | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 64 | D2# | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 65 | D2# | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 66 | D2# | 229 |  |  |  |  |  | √ | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 67 | D2# | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 68 | D2# | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 69 | D2# | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 70 | D2# | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 71 | D2# | 305 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 72 | D2# | 306 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | D2# | 307 |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | D2# | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 75 | D2# | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 76 | D2# | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
| 77 | D2# | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 78 | D2# | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 79 | D2# | 318 |  |  |  |  |  | √ | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80 | D2# | 319 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | D2# | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 82 | D2# | 323 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | D2# | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 84 | D2# | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | D2# | 328 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 86 | D2# | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 87 | D2# | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | D2# | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | A |  |  |  |
| 89 | D2# | 401 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 90 | D2# | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 91 | D2# | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | D2# | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 93 | D2# | 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 94 | D2# | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 95 | D2# | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 96 | D2# | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 97 | D2# | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 98 | D2# | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | A |  |  |  |
| 99 | D2# | 417 |  |  | √ |  | √ | √ | 3 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 100 | D2# | 418 |  |  | √ |  |  | √ | 2 |  |  | √ |  |  |  | A |  |  |
| 101 | D2# | 420 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | D2# | 421 |  |  |  |  |  | √ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | D2# | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | A |  |  |  |
| 104 | D2# | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | D2# | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 106 | D2# | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 107 | D2# | 428 |  |  | √ |  |  | √ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | D2# | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 109 | D2# | 430 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | D2# | 432 | √ |  |  |  | √ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | D2# | 434 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | D3# | 101 |  | √ | √ |  | √ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | D3# | 102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | D3# | 104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | D3# | 105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 116 | D3# | 107 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | D3# | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | D3# | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 119 | D3# | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | D3# | 111 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 121 | D3# | 112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  | B |  |  |  |  |
| 122 | D3# | 113 |  |  | √ | √ | √ | √ | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | D3# | 114 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  | √ |  |  | B |  |  |  |  |
| 124 | D3# | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  | B |  |  |  |  |
| 125 | D3# | 116 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | D3# | 117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 127 | D3# | 118 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 128 | D3# | 119 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  | B |  |  |  |  |
| 129 | D3# | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 130 | D3# | 121 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 131 | D3# | 122 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 132 | D3# | 123 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | D3# | 124 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | D3# | 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | D3# | 127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | D3# | 201 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | D3# | 202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | D3# | 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | D3# | 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 140 | D3# | 205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | D3# | 206 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 142 | D3# | 207 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | D3# | 208 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | D3# | 209 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | D3# | 210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | D3# | 211 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 147 | D3# | 212 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | D3# | 213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 149 | D3# | 214 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳台瓷砖坏 |
| 150 | D3# | 215 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | D3# | 216 |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 152 | D3# | 217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | D3# | 218 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | D3# | 220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | D3# | 221 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 156 | D3# | 222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | D3# | 223 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 158 | D3# | 224 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 159 | D3# | 225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 160 | D3# | 226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 161 | D3# | 227 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | D3# | 228 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 163 | D3# | 229 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 164 | D3# | 230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 165 | D3# | 231 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 166 | D3# | 233 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 167 | D3# | 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | D3# | 302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | D3# | 303 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  |  |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 170 | D3# | 304 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | D3# | 305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  |  |  |  |  |  | A漏水 |  |
| 172 | D3# | 306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | D3# | 307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | D3# | 308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | D3# | 309 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 176 | D3# | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | D3# | 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 178 | D3# | 312 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
| 179 | D3# | 313 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | D3# | 314 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | D3# | 315 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | D3# | 316 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | D3# | 317 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | D3# | 318 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | D3# | 319 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | D3# | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | D3# | 321 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | D3# | 322 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | D3# | 323 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | D3# | 324 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | D3# | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | D3# | 326 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | D3# | 327 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 194 | D3# | 328 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | D3# | 329 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | D3# | 330 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
| 197 | D3# | 331 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | D3# | 333 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | D3# | 401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | D3# | 402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | D3# | 403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 202 | D3# | 404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  | B | A | A |  |  |
| 203 | D3# | 405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 204 | D3# | 406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  | B | A | A |  |  |
| 205 | D3# | 407 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 206 | D3# | 408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 207 | D3# | 409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 208 | D3# | 410 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  | A |  |  |  |
| 209 | D3# | 411 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 210 | D3# | 412 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 211 | D3# | 413 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | D3# | 414 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | D3# | 415 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | D3# | 416 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | D3# | 417 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | D3# | 418 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | D3# | 419 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | D3# | 420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 219 | D3# | 421 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | D3# | 422 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ | B |  |  |  |  |  |
| 221 | D3# | 423 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 222 | D3# | 424 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 223 | D3# | 425 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | D3# | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ | B |  |  |  |  |  |
| 225 | D3# | 427 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | D3# | 428 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B | √ |  | B | B |  |  |  |  |
| 227 | D3# | 429 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 228 | D3# | 430 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | D3# | 433 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  | B | A |  |  |  |
| 230 | D3# | 501 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | D3# | 502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  | A |  |  |  |
| 232 | D3# | 505 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | D3# | 506 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | D3# | 507 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 235 | D3# | 508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | D3# | 509 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 237 | D3# | 605 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | D3# | 616 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 239 | D3# | 618 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | D3# | 624 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | D3# | 625 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | D3# | 626 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 243 | D3# | 631 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | D4# | 225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 245 | D4# | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 246 | D4# | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 247 | D4# | 229 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | D4# | 419 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 门框 |
| 249 | D4# | 429 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  | √ |  |  | A |  | A漏水 |  |
| 250 | D4# | 518 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | D4# | 520 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | D4# | 532 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | D4# | 604 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 254 | D4# | 605 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 255 | D4# | 628 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 256 | D4# | 629 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | D4# | 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | D4# | 632 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | D4# | 634 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | D5# | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 261 | D5# | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 262 | D5# | 412 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | D5# | 413 |  |  |  |  |  | √ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | D5# | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 265 | D5# | 417 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | D5# | 418 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | D5# | 419 |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | D5# | 423 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | D5# | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 270 | D5# | 436 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 271 | D5# | 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 272 | D5# | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | D5# | 445 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | D5# | 447 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | D5# | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | D5# | 451 |  |  | √ |  | √ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | D5# | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中间玻璃坏 |
| 278 | D5# | 525 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | D5# | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳台门坏 |
| 280 | D5# | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 281 | D5# | 540 |  |  |  | √ | √ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | D5# | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 283 | D6# | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热水管坏 |
| 284 | D6# | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热水管坏 |
| 285 | D6# | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 热水管坏 |
| 286 | D6# | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 右1柜门坏 |
| 287 | D6# | 210 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | D6# | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 289 | D6# | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 290 | D6# | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 291 | D6# | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 292 | D6# | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热水管坏 |
| 293 | D6# | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 294 | D6# | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 295 | D6# | 320 | √ |  |  |  | √ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | D6# | 322 |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | D6# | 324 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | D6# | 326 |  |  |  | √ | √ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | D6# | 331 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | D6# | 332 | √ |  | √ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | D6# | 335 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | D6# | 339 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 303 | D6# | 340 |  | √ | √ |  | √ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | D6# | 352 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | D6# | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热水管坏 |
| 306 | D6# | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 307 | D6# | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 308 | D6# | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 309 | D6# | 450 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | D6# | 530 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | D6# | 533 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | D6# | 534 | √ | √ |  | √ |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | D6# | 537 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 314 | D6# | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 315 | D6# | 629 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | D6# | 631 | √ | √ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | D6# | 652 |  | √ |  | √ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | D7# | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | A |  |  |
| 319 | D7# | 116 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | D7# | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 321 | D7# | 120 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | D7# | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 323 | D7# | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 324 | D7# | 124 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | D7# | 126 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 326 | D7# | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 327 | D7# | 301 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
| 328 | D7# | 303 |  |  | √ |  |  | √ | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 329 | D7# | 305 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 330 | D7# | 351 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | D7# | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 332 | D7# | 433 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 333 | D7# | 501 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 334 | D7# | 603 |  |  | √ |  | √ |  | 2 | B | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 335 | D7# | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 336 | D7# | 621 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 337 | D7# | 623 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | D7# | 627 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | D8# | 104 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | D8# | 105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | D8# | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 342 | D8# | 107 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 343 | D8# | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | D8# | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 345 | D8# | 111 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 346 | D8# | 112 |  |  |  | √ | √ | √ | 3 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 347 | D8# | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 348 | D8# | 114 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 349 | D8# | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 350 | D8# | 116 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | D8# | 117 | √ | √ |  |  |  |  | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 352 | D8# | 118 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | D8# | 119 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 354 | D8# | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | D8# | 121 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 356 | D8# | 122 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 357 | D8# | 123 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | D8# | 124 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 359 | D8# | 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 360 | D8# | 126 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | D8# | 127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | D8# | 128 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 363 | D8# | 129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ | B |  |  |  |  |  |
| 364 | D8# | 130 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | D8# | 131 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | D8# | 132 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 367 | D8# | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | D8# | 134 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 369 | D8# | 135 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 370 | D8# | 136 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 371 | D8# | 138 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 372 | D8# | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | D8# | 142 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | D8# | 144 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | D8# | 146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | D8# | 148 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | D8# | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 378 | D8# | 152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ | B |  |  |  |  |  |
| 379 | D8# | 154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  | B |  |  |  |  |
| 380 | D8# | 201 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 381 | D8# | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 382 | D8# | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 383 | D8# | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 384 | D8# | 210 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | D8# | 212 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | D8# | 213 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | D8# | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | B |  |  |  |  |
| 388 | D8# | 216 |  |  | √ |  | √ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | D8# | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | B |  |  |  |  |
| 390 | D8# | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 391 | D8# | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 392 | D8# | 220 |  |  |  | √ | √ |  | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 393 | D8# | 222 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 394 | D8# | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | D8# | 224 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  | B |  |  |  |  |
| 396 | D8# | 225 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | D8# | 226 |  |  |  |  | √ |  | 1 | B | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 398 | D8# | 227 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | D8# | 228 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 400 | D8# | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 401 | D8# | 230 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 402 | D8# | 231 | √ | √ |  |  | √ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | D8# | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | D8# | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 405 | D8# | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | D8# | 236 | √ | √ |  |  | √ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | D8# | 237 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | D8# | 238 | √ |  |  |  |  | √ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | D8# | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 410 | D8# | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | D8# | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 412 | D8# | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 413 | D8# | 408 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | D8# | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 415 | D8# | 425 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | D8# | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 417 | D8# | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 418 | D8# | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 419 | D8# | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 420 | D8# | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 厕所水管漏水 |
| 421 | D8# | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 422 | D8# | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 423 | D8# | 438 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | D8# | 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 425 | D8# | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 426 | D8# | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 427 | D8# | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | D8# | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厕所门框脱 |
| 429 | D8# | 452 |  | √ |  | √ |  | √ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | D8# | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | B |  |  |  |  |
| 431 | D8# | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | D8# | 504 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 433 | D8# | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 厕所瓷砖坏2块 |
| 434 | D8# | 506 |  |  |  |  |  | √ | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 435 | D8# | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 436 | D8# | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 437 | D8# | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | D8# | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 439 | D8# | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 440 | D8# | 514 |  |  |  |  |  | √ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | D8# | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 442 | D8# | 517 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 443 | D8# | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | B |  |  |  |  |
| 444 | D8# | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 445 | D8# | 524 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 446 | D8# | 525 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | D8# | 527 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | D8# | 531 | √ |  | √ |  | √ |  | 3 |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 厕所瓷砖损坏1块 |
| 449 | D8# | 532 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 450 | D8# | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 451 | D8# | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 452 | D8# | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 453 | D8# | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 厕所瓷砖坏2块 |
| 454 | D8# | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 455 | D8# | 538 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | D8# | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 457 | D8# | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 458 | D8# | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 459 | D8# | 546 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 460 | D8# | 602 |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | D8# | 604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 462 | D8# | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | D8# | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 464 | D8# | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 465 | D8# | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 466 | D8# | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 467 | D5# | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 468 | D5# | 139 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | A漏水（质保中） |  |
| 469 | D5# | 151 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | A漏水（质保中） |  |
| 470 | D5# | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 471 | D6# | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| 472 | D6# | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 473 | D6# | 114 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | D6# | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A（质保中） |  |  |  |
| 475 | D6# | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 476 | D6# | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 477 | D6# | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | D6# | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | D6# | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 480 | D6# | 129 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 481 | D6# | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 482 | D6# | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 483 | D6# | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 484 | D6# | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 485 | D6# | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 486 | D8# | 304 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | D8# | 317 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | √ |  | B |  |  |  |  |
| 488 | D8# | 331 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | D8# | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 490 | D9# | 726 | √ | √ |  |  |  | √ | 3 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | D6# | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 492 | D6# | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 面积合计（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 每个床位2（㎡） |  |  |  |  |  | 共计30间宿舍挖卫生间重做防水 |  |  | 瓷砖损坏6块（0.54㎡） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁墙面重刷乳胶漆 |  |  |  |  | 2925（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铲除空鼓腻子、重刷腻子及乳胶漆 |  |  |  |  | 1000（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铲除空鼓腻子、做一道防水再重刷腻子及乳胶漆 |  |  |  |  | 760（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开挖卫生间，重做防水，加二次排水装置 |  |  |  |  | 31间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台卫生间瓷砖修复 |  |  |  |  | 0.54（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗户钢化玻璃更换（D5-523） |  |  |  |  | 1块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 便盆更换（D1-303） |  |  |  |  | 1个（单独更换便盆，利用原水箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 社湾校区2024级新生宿舍维修事项统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查用√记录，√表示需要维修 不需要维修的为空白。 各楼栋床位数量：3栋6床位，7栋4床位，10栋、12栋、14栋、16栋均为8床位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 宿舍号 | 1床 | 2床 | 3床 | 4床 | 5床 | 6床 | 7床 | 8床 | 需维修床位数合计（个） | 室内天面 | 门边墙面 | 空调墙面 | 阳台脱腻子/脏 | 厕所脱腻子 |  | 阳台\厕所渗水(此处统计的房间号指上一层楼的卫生间需要重做防水) | 地砖破损数量（块） |
| 1 | 3#102 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3#103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 3#104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3#105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 3#106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 6 | 3#107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 7 | 3#108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 3#109 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | √ |  |  | 6 |
| 9 | 3#110 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 1 | √ |  |  |  | √ |  |  | 4 |
| 10 | 3#111 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | √ | √ |  |  | 3 |
| 11 | 3#112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  | 4 |
| 12 | 3#113 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13 | 3#114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 14 | 3#115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  | 5 |
| 15 | 3#201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 7 |
| 16 | 3#202 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 1 |  | √ |  |  | √ |  |  | 4 |
| 17 | 3#203 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 18 | 3#204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 19 | 3#205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 20 | 3#206 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 21 | 3#207 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 22 | 3#208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3#209 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 24 | 3#210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 25 | 3#211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3#212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 27 | 3#213 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 28 | 3#214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 29 | 3#215 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 30 | 3#301 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3#302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 32 | 3#303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 33 | 3#304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 34 | 3#305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 35 | 3#306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 36 | 3#307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 37 | 3#308 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 38 | 3#309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 39 | 3#310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 40 | 3#311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 41 | 3#312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 42 | 3#313 |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | 3 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3#314 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 44 | 3#315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 7#101 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 7#102 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 4 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 47 | 7#103 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 2 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 7#105 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 7#106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 | √ | √ |  | √ | √ |  | 1 |  |
| 50 | 7#107 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | 4 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 7#108 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 52 | 7#109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 7#110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 7#111 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 7#201 | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | 4 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 56 | 7#202 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 57 | 7#204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 58 | 7#205 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 59 | 7#206 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 7#207 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | 4 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 7#208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 7#209 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 7#210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 7#211 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 7#212 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 66 | 7#301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 67 | 7#302 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 68 | 7#303 |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 69 | 7#304 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 70 | 7#305 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 7#306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 72 | 7#307 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 2 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 7#308 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 7#309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 7#310 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 76 | 7#312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 7#401 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 7#402 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 3 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 79 | 7#403 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 80 | 7#404 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 81 | 7#405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 82 | 7#406 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 83 | 7#407 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 84 | 7#408 |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |
| 85 | 7#409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 86 | 7#410 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 87 | 7#411 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 88 | 7#412 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 7#501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 90 | 7#502 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 3 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 7#503 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 92 | 7#504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 93 | 7#505 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 94 | 7#506 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 95 | 7#507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 96 | 7#509 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 97 | 7#510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 98 | 7#511 |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 99 | 7#512 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 100 | 7#601 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 7#602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 7#603 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 103 | 7#605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 104 | 7#607 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 7#611 |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 3 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 7#612 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 107 | 10#201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 10#202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 109 | 10#203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 110 | 10#205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 111 | 10#206 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 112 | 10#207 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 113 | 10#208 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 114 | 10#209 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 115 | 10#210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 116 | 10#211 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 117 | 10#212 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 7 |
| 118 | 10#301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 119 | 10#302 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 120 | 10#304 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | 3 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 121 | 10#305 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 122 | 10#307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 123 | 10#308 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 124 | 10#309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 125 | 10#310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 126 | 10#312 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 127 | 10#401 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 2 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 128 | 10#402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 129 | 10#403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 130 | 10#404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 131 | 10#405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 132 | 10#406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 133 | 10#407 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 3 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 2 |
| 134 | 10#408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 135 | 10#409 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 1 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 136 | 10#410 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 2 |  | √ |  |  | √ |  |  | 2 |
| 137 | 10#411 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | 4 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 138 | 10#412 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 2 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 139 | 10#501 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | 3 |  |  |  |  | √ |  |  | 6 |
| 140 | 10#502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 141 | 10#503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 142 | 10#506 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | √ |  |  | 24 |
| 143 | 10#507 | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 10#508 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 10#509 | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 10#510 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 10#511 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 10#512 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 149 | 10#601 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 1 |
| 150 | 10#602 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 151 | 10#603 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 152 | 10#604 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 153 | 10#605 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 4 |
| 154 | 10#606 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 155 | 10#607 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 156 | 10#608 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  | 6 |
| 157 | 10#609 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 158 | 10#610 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 159 | 10#611 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  |  |  | √ |  |  | 12 |
| 160 | 10#612 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 161 | 10#701 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 162 | 10#702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 163 | 10#703 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 164 | 10#704 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 3 |
| 165 | 10#705 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 166 | 10#706 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 167 | 10#707 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 168 | 10#708 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 169 | 10#709 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 170 | 10#710 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 171 | 10#711 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  | 2 |
| 172 | 10#712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ |  |  |  | 2 |
| 173 | 12#307 |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 2 |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |
| 174 | 12#308 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 12#501 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 3 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 12#507 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 177 | 12#701 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  | 楼顶排污管漏水 |  |
| 178 | 12#703 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  | 楼顶排污管漏水 |  |
| 179 | 12#704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 180 | 12#705 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 12#706 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | 3 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 182 | 12#707 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | √ |  |  | √ |  | 楼顶排污管漏水 |  |
| 183 | 12#708 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | 3 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 184 | 14#102 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 阳台下水管漏水 |  |
| 185 | 14#103 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | 4 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 186 | 14#104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 187 | 14#105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 188 | 14#106 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 189 | 14#107 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 190 | 14#116 |  |  |  |  | √ |  |  | √ | 2 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 191 | 14#117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 192 | 14#118 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 14#119 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | 4 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 14#120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 195 | 14#121 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 196 | 14#122 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 197 | 14#123 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 198 | 14#201 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 199 | 14#202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 200 | 14#203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 201 | 14#204 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 202 | 14#205 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 3 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 203 | 14#206 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 204 | 14#207 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 3 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 205 | 14#208 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 206 | 14#209 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 207 | 14#210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 208 | 14#211 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 209 | 14#212 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 210 | 14#213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 211 | 14#214 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 212 | 14#215 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 213 | 14#216 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 214 | 14#217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 215 | 14#218 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 3 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 216 | 14#220 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 217 | 14#221 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 218 | 14#223 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 14#301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | 4 |
| 220 | 14#303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ |  |  |  | 5 |
| 221 | 14#311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 5 |
| 222 | 14#312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 4 |
| 223 | 14#313 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 10 |
| 224 | 14#315 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 11 |
| 225 | 14#316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 10 |
| 226 | 14#317 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 11 |
| 227 | 14#318 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 2 |  | √ |  |  | √ |  |  | 10 |
| 228 | 14#319 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 10 |
| 229 | 14#321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 14#322 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  |  |  |  |  | 6 |
| 231 | 14#323 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 4 |
| 232 | 14#403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 1 |  |
| 233 | 14#405 | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ | 4 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 234 | 14#407 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 235 | 14#408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 236 | 14#409 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 237 | 14#410 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 14#411 | √ |  |  |  |  |  | √ |  | 2 |  |  |  | √ | √ |  | 1 |  |
| 239 | 14#412 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 240 | 14#413 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  |  | √ | √ |  | 1 |  |
| 241 | 14#414 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 242 | 14#415 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 243 | 14#416 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 14#417 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 4 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 245 | 14#419 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 246 | 14#423 | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | 4 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 247 | 14#503 |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 248 | 14#504 |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ | 4 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 249 | 14#506 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 250 | 14#507 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 251 | 14#508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 14#510 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 253 | 14#514 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 254 | 14#518 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 255 | 14#523 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  | 1 |  |
| 256 | 14#603 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 257 | 14#617 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 14#621 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 259 | 14#622 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 260 | 14#623 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 14#701 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 14#702 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 14#703 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 264 | 14#704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 14#705 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 14#706 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 267 | 14#707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 14#708 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 14#709 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 270 | 14#711 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 271 | 14#713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 272 | 14#715 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 1 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 273 | 14#716 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | 3 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 274 | 14#717 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 275 | 14#718 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 276 | 14#719 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 277 | 14#720 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | √ | √ |  |  | 1 |
| 278 | 14#721 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 279 | 14#722 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | 4 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 280 | 14#723 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 281 | 16#102 | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 5 |  |  | √ |  | √ |  | 1 |  |
| 282 | 16#107 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 16#121 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 284 | 16#123 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 4 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 285 | 16#124 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 286 | 16#125 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  |  |  | 1 |  |
| 287 | 16#127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 16#128 | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | 5 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 289 | 16#131 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 3 |
| 290 | 16#204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 291 | 16#209 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | 7 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 292 | 16#213 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | 6 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 16#309 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 1 |
| 294 | 16#310 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 7 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 295 | 16#311 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 296 | 16#315 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | 5 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 16#320 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 298 | 16#324 | √ | √ | √ | √ | 外墙漏水需修外墙防水 |  |  |  | 4 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 299 | 16#326 | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | 5 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 300 | 16#401 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 4 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 16#402 |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ | 4 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16#403 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | 6 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 303 | 16#406 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | 4 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 304 | 16#407 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 2 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 305 | 16#408 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 306 | 16#409 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | 1 |  |
| 307 | 16#410 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 308 | 16#411 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 309 | 16#412 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 310 | 16#413 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 1 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 1 |
| 311 | 16#414 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 312 | 16#415 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | 3 |  | √ | √ |  |  |  |  | 1 |
| 313 | 16#416 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 314 | 16#417 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 5 | √ | √ | √ |  |  |  | 1 |  |
| 315 | 16#418 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 316 | 16#419 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 317 | 16#420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 318 | 16#422 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | 6 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 319 | 16#423 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 320 | 16#424 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 321 | 16#425 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  | 1 |  |
| 322 | 16#426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 323 | 16#428 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  | √ |  |  |  |  |  | 1 |
| 324 | 16#429 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 16#430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 16#431 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | 3 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 327 | 16#432 |  |  |  |  | √ |  |  | √ | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 16#501 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 16#502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 16#503 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 331 | 16#504 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 332 | 16#505 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 16#506 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 334 | 16#507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 335 | 16#508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  | √ |  |  |  | 1 | 1 |
| 336 | 16#509 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 4 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 16#510 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 6 | √ |  | √ |  |  |  | 1 |  |
| 338 | 16#511 |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | 4 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 339 | 16#512 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 4 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 340 | 16#513 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 341 | 16#514 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 342 | 16#515 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | 4 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 343 | 16#516 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 344 | 16#517 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 345 | 16#518 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 6 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 346 | 16#520 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 347 | 16#522 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 348 | 16#524 |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | 5 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 349 | 16#526 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 16#601 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | 7 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 351 | 16#605 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 16#617 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 353 | 16#704 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 16#706 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 355 | 16#710 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |
| 356 | 16#716 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 16#718 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 4 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 358 | 16#719 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | 7 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 16#720 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | 5 |  |  |  |  |  |  | 楼顶排污管漏水 |  |
| 360 | 16#722 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | 3 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 361 | 16#725 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 16#726 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 206 |
| 清洁墙面重刷乳胶漆 |  |  |  | 5870（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铲除空鼓腻子、重刷腻子及乳胶漆 |  |  |  | 1358（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铲除空鼓腻子或抹灰层、做一道防水再重刷腻子及乳胶漆 |  |  |  | 872（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开挖卫生间，重做防水，加二次排水装置 |  |  |  | 18间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍地砖修复 |  |  |  | 60（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼顶排污管漏水修复 |  |  |  | 4处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台下水管漏水修复 |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |