柳州职业技术大学

开水机维修、清洗、消毒服务采购询价采购公告

采购编号：LZY2024-30                            发布日期：2024年9月25日

- 项目名称：开水机维修、清洗、消毒服务

- 询价采购项目预算金额：（人民币）柒万肆仟元整（¥74000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修、 清洗、 消毒 服务 | - 维修服务要求：包括开水机整体机（即漏电开关之后、进水阀之后、排水管之前）的所有维修项目。维修标准为： 1.保证开水机正常安全使用，如在检修过程，发现漏电开关、进水阀等设备出现故障，第一时间通知采购人并开展维修工作； 开水机维修所产生的人工费、配件费、清洗费、高温消毒费等包括在总费用之内； 2.开水机出现故障报修，报价人及时受理，接到维修电话起2小时内响应，24小时内修复，如需订购配件则必须在接到维修电话之日起3天内解决。每次维修工作须做好维修记录（加盖报价人公章），送交采购人及物业各一份； 3.开水机维修更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致。如原配件无货，需更换为同类同档次的配件时，需征得采购人同意后方可更换。 二、清洗服务要求：每台开水机每学期清洗一次，按采购人指定时间内完成。清洗标准为： 1.将过滤器容器、加热水罐内杂质清理干净； 2.清洗完毕后须进行高温消毒； 3.每次清洗工作须做好清洗记录（加盖报价人公章），送交采购人及物业各一份。 三、消毒服务要求：每台开水机每月高温消毒两次（一年计12个月）。消毒标准为： 1.用开水机水罐内的100度开水消毒温开水部分，即换热器、温开水管、温开水龙头，每次100度开水消毒时间不低于5分钟（间隔加温时间除外，须连续累计计时）； 2.每次消毒工作须做好消毒记录（加盖报价人公章），送交采购人及物业各一份； 3.开水机如无高温消毒功能，须免费增加该功能所需配件。 四、服务区域：柳州职业技术大学官塘校区和社湾校区。 五、开水机数量：160台(70升66台，35升4台，13升14台, 26升76台)。 | 1 | 年 |
| 商务要求 |  | 1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商； 2.报价人必须遵守采购人单位管理制度，专门设置两名人员（清洗、消毒人员必须提供有效健康证明）负责开水机清洗、消毒、维修等工作，确保学生饮用水正常供应，确保开水机正常安全使用。配合采购人开展日常教育教学工作，并每学期至少免费提供一次开水机日常检修、清洗、消毒等技术培训服务。 3.开水机的水质检测，每学期检测1次，每次抽检2台，官塘校区和社湾校区各1台，报价人在采购人监督下进行抽样、送检，按国家有关检测标准执行，检测单位：广西城市供水水质监测网柳州监测站或有资质的检测机构。开水机水质检验费由报价人负责。 4.所有开水机清洗、消毒时间记录及水质检验报告,由报价人传到公共饮水服务平台,进行网络数字化管理,卫生局监督部门、采购人可在网上监视其工作状态。并提供纸质消毒、清洗、维修记录表供采购人留档保存。 5.每季度采购人对报价人提供的维修、清洗、消毒服务进行验收，对服务次数、维修时长或抽检水质不达标的，报价人须按采购人要求进行整改。 6.服务交付时间：签订合同后按采购人指定日期内交付使用。 7.服务期限：自合同签订之日起壹年。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含开水机维修所产生的人工费、配件费、清洗费、高温消毒费、水质检测费、搬运费及其它所有税费的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.本项目无预付款，签定合同后，全年按贰期支付服务费，每期支付合同金额的50%；被选中报价人提供每期服务经采购人验收合格后，被选中的报价人开具当期增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后 30 日内付清。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账号：452060600018120020185

转账时注明：开水机维修、清洗、消毒服务采购项目，采购编号LZY2024-30  履约保证金

电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。

7.服务交付时间：签订合同后按采购人指定日期内交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2024年10月9日上午9:00至9:30送至柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：华琳      联系电话：18077210126。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术大学

2024年9月25 日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3. 有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

## 6.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 7.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

8.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公账号：

开户行：

说明：

1. 按采购要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件；

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，则取消报价人候选资格。