柳州职业技术大学

工业互联网应用训练设备器材配件及配套资源采购（重）询价采购公告

采购编号：LZY2024-31                              发布日期：2024年9月25日

- 项目名称：工业互联网应用训练设备器材配件及配套资源采购（重）

- 询价采购项目预算金额：（人民币大写）柒万陆仟玖佰肆拾元整（¥76940.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC 控制器 | 用户存储器：75KB工作存储器/1MB 负载存储器，可用专用 SD 卡扩展/10 KB 保持性存储器； 板载数字I/O：8点输入/6点输出； 板载模拟量I/O：2路输入； 信号模块扩展：最多2个信号模块； 信号板扩展：最多1块信号板； 通信模块扩展：最多3个通信模块； 高速计数器：5个内置I/O，信号板为6个；单相：3个100kHz以及1个30kHz的时钟频率；正交相位：3个80kHz以及1个20kHz的时钟频率； 端口数：1，类型：以太网； 连接数：3个用于HMI，8个用于客户端GET/PUT（CPU间S7通信），1个用于编程设备，8个用于用户程序中的以太网指令，3个用于服务器GET/PUT（CPU间S7通信）； 电压范围：20.4—28.8VDC/22.0—28.8VDC（环境温度—20℃—0℃）。 | 1 | 个 |
| 2 | MCGS嵌入式一体化触摸屏 | 背光灯：LED； 显示颜色：65535真彩； 屏幕尺寸：7英寸； 分辨率：800*480；显示亮度：250cd/㎡； 触摸屏：电阻式；额定电压：24±20%VDC； 额定功率：6W；处理器： ARM 800MHz；内存：128M，系统存储128M； 串口：COM1（RS232），COM2（RS485），可扩展（COM3，COM4）；USB接口：1主1从；以太网口：10/100M自适应；机壳材料；工程塑料；防护等级：IP65（前面板）； 电磁兼容：工业三级。 | 1 | 个 |
| 3 | 指示灯 | 符合标准：IEC 60947-5-1，EN 60 947-5-1，IEC 337 环境温度：工作- 25~+70°C。贮存- 40~+80°C 电子冲击保护：I级，符合IEC 536 和NF C 20-030 额定绝缘电压：50~380V符合IEC947-1 依类型而定 使用寿命：标称电压下可超过50,000小时 | 3 | 个 |
| 4 | 气压传感器 | 量程：0～1.0MPa； 供电电压：10～30VDC 输出：4～20mA； 精度：±5%。 | 1 | 个 |
| 5 | 数字温度传感器 | 珠状测温型NTC热敏电阻器； 引线为镀锡钢线； 电阻值：50×10³=50KΩ； 阻值允差：±1%； 材料：改性树脂。 与工业云应用中心通讯及数据交互，并支持工业物联网平台参数协议配置、工业APP实时监测。 | 2 | 个 |
| 6 | 智能电表 | 安装方式：导轨式安装； 电压方式：3×220/380V； 电流：3×30（100A）； 电量：400imp/kWh； 频率：50Hz； 通讯方式：Modbus—RTU； 与工业云应用中心通讯及数据交互，并支持工业互联网平台参数协议配置、工业APP实时监测。 | 1 | 个 |
| 7 | 气动执行机构 | 动作形式：复动型； 工作介质：空气（经40um以上滤网过滤）； 使用压力范围（复动型）：0.1～1.0MPa； 保证耐压力：1.5MPa； 工作温度℃：-20~70； 使用速度范围mm/s（复动型）：30~800； 接口口径：PT1/8。 | 2 | 个 |
| 8 | 无油空压机 | 匹配功率：550W； 公称容积流量：40L/min； 额定排气压力：0.7Mpa； 转速：1380r/min； 储气罐容积：30L。 工作电压:220V | 1 | 个 |
| 9 | 声光报警器 | 额定电压: 24V 额定电流：≤20mA 开孔尺寸：22mm 保护等级:IP40 | 1 | 个 |
| 10 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 材质：无氧铜 结构：单股 数量：4对8线 单股直径：0.45±0.005mm 外被材质：PVC 特性阻抗：100±15 时延差（ns/100m）≤45m 直流电阻（Ω/100m）≤9.5Ω | 100 | 米 |
| 11 | 绝缘压线端子 | SV预绝缘端子（U型）*1盒（100个）：接线0.5-1.5 mm²，材质：黄铜镀锡。 EN管型预绝缘端子1.5 mm²（针型）*1盒（100个）接线0.5-1.5 mm²，材质：黄铜镀锡。 CE-2X压线帽*1盒（100个） | 3 | 盒 |
| 12 | 线材 | 单股多芯铜线：RV1×1.0mm² 20米 材质：铜芯/聚氯乙烯 红色线芯规格；RV1×0.5mm² 20米 材质：铜芯/聚氯乙烯 绿色线芯规格；RV1×0.5mm² 20米 材质：铜芯/聚氯乙烯 蓝色线芯规格；RV1×1.0mm² 20米 材质：铜芯/聚氯乙烯 黑色线芯规格；RV1×1.0mm² 20米 材质：铜芯/聚氯乙烯 黄色线芯规格；RVV2×0.3mm² 10米两股多芯双绞屏蔽线。 线芯材质：黄铜 | 1 | 批 |
| 13 | 工业互联网边缘计算网关 | 1.具有多功能接口 支持三个网口、一个串口、多路AI/AO/DI/DO、支持4G、WIFI、有线以太网、LORA等多种联网接入 2.多协议集成 内嵌专业的协议引擎，实现各种PLC、仪器仪表、机床、机器手臂、电力等设备的南向数据采集，同时支持协议定制开发。通过本地或者云平台实现对边缘采集模板和采集策略的调整和优化，保障高效数据上云，通过标准化引擎对不同种类设备数据标准化。 3.具有多种云端适配接入 具备同时接入不同种类的云平台和软件功能，北向支持通过MOTT、MODBUS、OPCUASOL、HTTP数据库等方式接入远端软件平台;平台种类包含: 采购人自行开发的云平台设备维护管理平台、组态云平台、阿里10T云平台、百度10T云平台华为I0T云平台、微软IOT云平台等 4.具有边缘计算功能 具备各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警上报、跳变触发、公式计算分组策略等功能。 5. 具有远程运维功能 工业边缘计算网关内嵌远程运维模块，配合设备运维快线和设备维护云平台，实现对现场的设备进行远程配置、远程调试、远程诊断、远程更新程序等功能;配合工业边缘计算的网关管理云平台对各种类网关进行远程配置、监测、诊断、更新程序等功能。 6. 具有应用开发接口 定制开发：支持根据采购人需求在网关上定制开发边缘应用 边缘开发：支持采购人工程师在网关上开发边缘计算应用程序 云端开发：提供丰富的 API接口，方便开发工程师进行上位软件开发 | 2 | 个 |
| 14 | 电磁阀 | 工作介质：空气（经40um以上滤网过滤）； 作动方式：内部引导式或外部引导式； 接管口径：进气=出气=PT1/8； 有效截面积：9.0mm²（Cv=0.50）； 位置数：五口三位； 使用压力范围：0.15—0.8MPa（21—114psi）； 保证耐压力：1.5MPa（215psi）； 工作温度℃：—20—70； 最高作动频率：3次/秒。 | 2 | 个 |
| 15 | 模拟量转RS485模块 | 供电电源：DC7—24V； 输入通道数：2路模拟量输入； AD转换分辨率：12位； 采集信号：4—20mA； 通信接口：RS485； 通讯协议：Modbus—RTU协议； 采集精度：±1%； 分辨率：满量程/4096。 与工业云应用中心通讯及数据交互，并支持工业物联网平台参数协议配置、工业APP实时监测。 | 1 | 个 |
| 16 | 工业交换机 | 端口描述：5个RJ45端口； 工作温度：—30～70℃； 标准和认证：标准工业级； RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI—X自适应； 10Mbps，100Mbps，自动适应； 具备全双工或半双工模式，并带有自动协商功能； 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关； 雷击浪涌冲击防护（电源）：5000A（8/20us）； 电源指示灯：PWR； 具备反接保护功能； | 1 | 个 |
| 17 | 继电器 | 耐电电压：220V 额定电压：24V 触点材质：银 触点形式：两开两闭 电气寿命：≥40万次 适配底座尺寸：长*宽*高：76.4*22.4*26.3mm。 | 8 | 个 |
| 18 | 磁性开关 | 干簧管式磁性开关（两线式/线长2米) 漏电流：≤0.8mA 动作时间：≤1 动作范围：3-10mm 使用电压：DC24V | 4 | 个 |
| 19 | RS485通讯模块 | 共模电压范围：—7V—+12V、1秒，3 VRMS连续； 发送器差动输出电压：RL=100Ω时最小2V，RL=54Ω时最小1.5V； 终端和偏置：B上10KΩ对+5V，RS485针3，A上10KΩ对GND，RS485针4； 接收器输入阻抗：最小5.4KΩ，包括终端； 接收器阈值/灵敏度：最低±0.2V，典型滞后60mV； 隔离：RS485信号与外壳接地、RS485信号与CPU逻辑公共端：500VAC 1分钟； 电缆长度、屏蔽电缆：最长1000m； 功率损耗：1.5W。 | 1 | 个 |
| 20 | 空气开关 | 计数：2P 工作电压：220V 工作电流：32A 瞬时动作类型：5In-10In 额定动作电流：30mA 材质：阻燃材质 安装方式：导轨安装 | 1 | 个 |
| 21 | 交流接触器 | 线圈电压：220V 工作电流：12A 操作频率：1200次/小时 吸合电压：85%Us-110%Us 释放电压：20%Us-75Us | 2 | 个 |
| 22 | 开关电源 | 输入电压：90-264V/AC 输入频率：47-63Hz 输入漏电流：<1mA/240AC 输出电压：24V 输出电流：5A 输出额定功率：120W 过载保护模式:恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复 过温度：关断输出，电源重启后可恢复正常输出 安全规范：UL508,TUVEN62368-1,EAC TPTC 004，BSMI CNS1433-1认证通过 耐压：IP-O/P:3KVAC P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | 1 | 个 |
| 23 | 端子排 | 额定电流：32A，额定电压：230V，导电材质：紫铜镀镍，线径：0.2-2.5平方，外壳材质：PA 安装方式：导轨安装 | 100 | 个 |
| 24 | 急停按钮（蘑菇头） | 2.0 mm (NC更改电气状态)5.0 mm (总行程)，红色 蘑菇头 Ø 40 mm | 1 | 个 |
| 25 | PVC走线槽 | 尺寸：≥宽35mm*高50mm，厚度：≥1.4mm，材质：pvc，用途：布线、理线，颜色：灰色 | 5 | 米 |
| 26 | 插座 | 三孔插座 *5个，两孔插座*5个 ，额定电压：250V，工作电流：10A，材质：PC阻燃 接线方式;压板式，安装方式：导轨安装 | 10 | 个 |
| 27 | 两联件 | 使用压力：0.15-0.85Mpa 最大流量：650L/Min（Anr） 接管口径：1/4 环境及流体温度：-5~60°C未冻结 | 1 | 个 |
| 28 | 工业DTU | 工作温度：-40°C~+85°C工业级宽温 输入保护：输入防反接，串口及电源2KV浪涌保护 接口：rs232、rs485 | 1 | 个 |
| 29 | 电流检测一体化模块 | 工作电源：176~264Vac 50/60Hz 整机功耗：小于1.5W/2VA 精确度：有功电度2级 显示界面：128×64点阵OLED 工作温度：-20℃~70℃ | 1 | 个 |
| 30 | 平台及资源 | 1. 提供工业互联网应用操作控制与应用平台的运维服务及应用相关代码和操作手册等资料。，要求如下： (1) 基于B/S架构构建的工业互联网平台，集控制台、设备管理、地图分布、运营维护、数据分析、项目组态、配置管理及系统管理等功能； (2) 平台支持多用户权限管理，可以划分为机构管理员、设备管理员、设备维护员、设备监视员等角色，同时支持自定义角色； (3) 各个用户可以通过PC浏览器进行访问，具体功能如下： 1) 控制台：提供平台概况和关键指标的总览； 2) 我的设备：查看和管理个人负责的设备； 3) 地图分布：包括设备分布和网关分布，展示设备和网关的地理位置； 4) 运营维护：包括故障报警、报警大屏、我的工单、维护快线等功能，便于处理设备故障和维护任务； 5) 数据分析：提供数据报表和数据分析功能，用于分析设备运行数据和生成报表； 6) 项目组态：支持项目的配置和组态管理； 7) 配置管理：包括设备管理、机型管理、网关管理、触发器管理等功能，便于设备及相关配置的管理； 8) 系统管理：包括账号管理、角色管理、系统消息、系统配置等功能，用于管理用户权限和系统配置； (4) 平台实现所有设备状态分类展示，按类别进行搜索，可还以监控设备运行状况，了解设备整体运行情况。 2.提供智慧学习平台的运维服务以及应用相关代码和操作手册等资料，要求如下； （1）基于B/S 架构构建的集课程管理、在线学习、在线考试、学习情况统计等功能于一身的在线学习平台； （2）平台支持多用户权限管理，可以划分为学生、教师及系统管理员等角色； （3）各个用户可以通过PC 浏览器进行访问，学生端有课程中心，可以进行视频学习，文档资料参考，以及在线测试及考试； （4）教师端有教学管理功能，包括开课管理，作业管理，教学资源管理等功能，其中教学资源管理分为私人资源库和公共资源库； （5）系统管理员可以进行权限分配及系统管理； （6）平台具备所有在线课程分类展示，按类别进行搜索，监控学生学习进度，了解课程整体学习进度情况的功能。 （7）提供平台源代码，供采购人二次开发实训。 3.提供工业互联网基础架构一体化及工业互联网典型应用系统一体化教学资源包 (1）每个实训章节配套不少于1个教学文档。涵盖工业互联网基础与应用及课题，能够进行实训练习，帮助采购人理解和加强课程学习，提高实践操作能力。 (2）配套教学文档总字数不低于15万字。 (3）提供至少一个综合案例。 (4）采用DOCX格式交付，文件制作所用的软件版本不低于Microsoft Office 2010。 (5)教学PPT课件要求： 1）每个实训章节均含有对应的WORD资源、PPT课件及相应的视频讲解，能够合理使用文本、图形（图像）、配乐、动画等各类素材，充分发挥信息技术优化课程呈现。 2）提供所有实训章节总量不低于30个教学PPT课件，总页数不低于1000页。 3）采用PPTX格式。如果有内嵌音频、视频或动画，在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。文件制作所用的软件版本不低于Microsoft Office 2010。 (6)视频制作要求： 1）根据实训章节，围绕知识点展开、清晰表达知识框架及知识要点，视频内出现的文字要使用符合国家标准的规范字，适合教学。 2）提供所有实训章节总量不低于40个教学视频，总时长不低于1000分钟。 3）视频编码方式（Codec），视频压缩采用H.264编码方式，封装格式采用MP4。 (7)视频分辨率（Resolution） 1）提交的文件分辨率不低于1920x1080像素 2）单个视频文件大小不能超过3GB，如高清视频文件过大，可压缩成不低于1280*720 像素的版本，须提供存档用分辨率不低于1920x1080像素的文件 3）视频帧率（Frame Rate）：视频帧率不低于23.976fps 4）视频码率（Bit Rate）：存档版本不低于2000kbps (8)其他要求 图像效果：图像不过亮、过暗； 音频格式(Audio)：线性高级音频编码格式，Linear AAC(Advanced Audio Coding) 音频采样率(Sample Rate)：采样率不低于25kHz 声音效果：声音和画面同步；声音无明显噪音、回声或其它杂音，伴音清晰、饱满、圆润；解说声与现场声无明显比例失调。 剪辑：剪辑衔接自然，无空白帧。 售后修改：内容及成果提交后，还报价人需保留源文件6个月，以便后期免费修改，修改工作量在15%以内。 | 1 | 套 |
| 31 | 工业互联网设备操作台 | 钣金结构，立式设计，网孔型安装板（网孔开口5×10mm），可安装功能模块以及电气设备，安装板配有膨胀螺丝座与膨胀螺丝； 操作台≥长1000mm*宽600mm*高2000mm； 柜体底部四角安装有万向脚轮，带刹车； 安装板合理布置有线槽，可控制信号线和气路布线，并且电、气分开； 柜体安装板上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自签订合同后10日内验收合格并交付使用。 2.质保期：自验收合格并交付之日起所有硬件设备1年保修服务；软件系统3年免费升级及维护服务。保修期内，所有硬件设备维修、软件系统升级维护均需免费上门服务。 3.故障处理时限： 报价人在接到设备故障通知起，2小时内响应，如果故障在检修4小时后仍无法排除，报价人应在24小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。修复时间最长不超过3日内。提供7×24小时的电话技术支持服务，对于电话无法解决的问题，报价人必须派人到采购人指定的设备现场解决，由此产生的费用由报价人承担。 4.提供完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务。 5.培训要求：报价人须在30日内为采购人提供2次不低于8人/次的设备操作培训。 6.项目交付形式：本地U盘交付，提供不低于2个U盘的软件和资源备份。 7.报价人保证，报价人所提供的资料（仅包含视频素材、图片素材、字体使用版权、配乐使用版权、AE特效包装使用版权）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权或其他权利。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由报价人负责交涉并承担全部责任； 8.保密要求：报价人需对拍摄内容有保密性，不经过采购人同意不许将拍摄视频及其他任何资料传播给采购人以外的单位或个人，更不得用于任何商业活动。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内办理支付手续。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转账时注明：工业互联网应用训练设备器材配件及配套资源采购（重）项目，采购编号LZY2024-31履约保证金

电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。

7.供货时间：签订合同后10日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2024年10月9日上午9:00至9:30送至柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：董鹏琳     联系电话：13557819306  。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术大学

2024年9月25日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3. 有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

## 6.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 7.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

8.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公账号：

开户行：

说明：

1. 按采购要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件；

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，则取消报价人候选资格。